ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС П.А. Тимко __________ 2021 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

повышения квалификации помощников начальников караулов

пожарных частей

Категория: помощник начальника караула пожарной части

Программа рассмотрена на заседании

Педагогического совета Учебного центра

Протокол от _______________ 2021  № ___

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПОМОЩНИКОВ НАЧАЛЬНИКОВ КАРАУЛОВ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ

- Общая характеристика программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года         № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в том числе с пунктами 2-5 статьи 81.Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка), «Сборником примерных программ профессионального обучения дополнительного профессионального образования МЧС России», утвержденного Статс-секретарем – Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым 02.03.2016 г. и другими нормативно-правовыми актами МЧС России.

  - Цель реализации программы: приобретение профессиональных компетенций, знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей помощника начальника караула пожарной части.

  - Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации.

а)	Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на пожарах, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного и аварийно - спасательного инструмента и оборудования.

б)	Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им процессы и явления;

население, находящееся в опасных зонах пожара; объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного назначения;

технологические процессы пожароопасных производств; материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и устранении последствий пожаров;

процесс управления и организация труда на уровне пожарноспасательного подразделения;

первичные трудовые коллективы;

технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ;

пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;

пожарный инструмент и оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты органов дыхания; огнетушащие вещества;

аварийно-спасательное оборудование и техника; системы и оборудование противопожарной защиты; системы и устройства специальной связи и управления; инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим при пожарах;

иные средства, вспомогательная и специальная техника.

в)	Виды и задачи профессиональной деятельности: пожаротушение и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказание первой помощи;

содержание в исправном состоянии пожарной техники, осуществление её технического обслуживания, испытания и устранения неисправностей, не требующих специальной подготовки.

  - Требования к результатам освоения программы.

Слушатели за время обучения на данных курсах приобретают профессиональные компетенции, знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей руководителя тушения пожара.

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, гражданами.

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1 Знать требования нормативных документов, регламентирующих деятельность противопожарной службы Российской Федерации в области организации и тактики тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), проведения аварийно-спасательных работ.

ПК 2. Знать и применять приёмы и способы защиты личного состава и техники от опасных факторов пожара.

ПК 3. Знать тактические возможности пожарных подразделений.

ПК 4. Знать классификацию, назначение и технические характеристики современных пожарных автомобилей.

ПК 5. Знать организацию профессиональной подготовки личного состава пожарных подразделений.

ПК 6. Разрабатывать и использовать документы предварительного планирования действий по тушению пожаров.

ПК 7. Знать требования мер безопасности при ведении боевых действий по тушению пожаров, при эксплуатации и обслуживании пожарной техники, инструмента, оборудования, объектов пожарной охраны.

ПК 8. Иметь представление о современных проблемах пожаротушения и ликвидации последствий ЧС.

ПК 9. Прогнозировать обстановку на пожаре, определять требуемое количество сил и средств для тушения пожара.

ПК 10. Выполнять обязанности руководителя тушения пожара, управлять силами и средствами на пожарах и ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций.

ПК 11. Обеспечивать техническую готовность пожарной, аварийноспасательной техники и дыхательного оборудования.

ПК 12. Эффективно применять технику и оборудование при выполнении оперативных задач.

ПК 13. Знать требования руководящих документов, регламентирующих организацию и деятельность ГДЗС.

ПК 14. Знать пожарную опасность различных технологических процессов.

ПК 15. Иметь понятие об оказании первой помощи

  - Категория слушателей: помощники начальников караула пожарной части, прошедшие профессиональную переподготовку по должности помощника начальника караула пожарной части, либо имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование по специальностям «Пожарная безопасность», «Техносферная безопасность».

  - Трудоемкость обучения 72 часа - 18 учебных дней, при 5дневной учебной неделе очно дистанционно.

  - Форма обучения: дистанционная с отрывом от работы.

Режим занятий: 4-8 часов в день.

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия учебно-материальной базы. Следует использовать активные формы и методы обучения, в том числе решение ситуационных задач, деловые игры, дискуссии, участие в пожарно-тактических учениях пожарно-спасательных  гарнизонов и др.

При проведении практических занятий и деловых игр учебная группа может быть поделена на две подгруппы.

По окончании обучения по образовательной программе слушатели проходят итоговую аттестацию (квалификационный экзамен). Оценочный материал для итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с квалификационными требованиями, задачами и функциями руководителя тушения пожара.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | Из них: |  | Форма итогового контроля по предметам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения | зачет | экзамен |
| 1. | Входной контроль | 2 | - | - | 2 | - |
| 2. | Охрана труда | 8 | 6 | - | 2 | - |
| 3. | Пожарная профилактика | 12 | 6 | 4 | 2 | - |
| 4. | Пожарная техника | 16 | 8 | 6 | 2 | - |
| 5. | Пожарная тактика | 18 | 12 | 4 | 2 | - |
| 6. | Пожарно-строевая подготовка | 12 | 2 | 8 | 2 | - |
| 7. | Итоговая аттестация (экзамен) | 4 | - | - | - | 4 |
| Итого: |  | 72 | 34 | 22 | 12 | 4 |

2.2. Рабочие программы дисциплин

1. Входной контроль (6 часов)

Входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленности слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится по теоретическим знаниям и физической подготовке.

Теоретическая часть входного контроля проводится по следующим направлениям:

пожарная тактика;

пожарная техника;

организация деятельности ГПС.

Физическая подготовка на входном контроле проводится в виде приема зачетов по нормативам:

челночный бег 10 х 10 м;

подтягивание на перекладине или комплексное силовое упражнение;

кросс 1000 метров.

- Охрана труда и электробезопасность в электроустановках

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основным назначением дисциплины «Охрана труда» является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков для решения вопросов, связанных с надзором по обеспечению безопасности работ, проводимых на пожарах, и при несении караульной службы.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

правила безопасного ведения различных работ при исполнении служебных обязанностей;

законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской Федерации;

факторы, формирующие условия труда пожарных;

правила охраны труда при обучении пожарных, тренировках газодымозащитников.

уметь:

применять на практике законодательную и нормативную базу в области организации работ по охране труда;

организовывать работу по охране труда.

проводить анализ производственного травматизма;

составлять необходимую документацию и отчётность по охране труда;

иметь представление:

о порядке возмещения вреда, причинённого работнику.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с учебной программой. Практические занятия проводятся на базе учебного центра и на объектах города.

При организации учебного процесса могут привлекаться работники территориальных органов управления и подразделений ГПС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (зачет).

Тематический план

| № п/п | - Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
| 1. | Основы охраны труда в Российской Федерации. | 2 | 2 | - |
| 2. | Условия труда пожарных. | 2 | 2 | - |
| 3. | Обеспечение безопасных условий труда в ГПС МЧС России. | 2 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 2 | - |  |
| Итого: |  | 8 | 6 |  |

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации.

Основные понятия и термины, применяемые в охране труда. Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда.

Органы государственного надзора и контроля по охране труда. Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных документов по охране труда.

Тема 2. Условия труда пожарных.

Вредные вещества. Классификация вредных веществ, применяемых в подразделениях пожарной охраны и образующихся на пожарах. Предельно-допустимая концентрация. Воздействие вредных веществ на человека.

Факторы, формирующие условия труда пожарных. Отличие труда работников пожарной охраны от работников промышленного производства, сферы обслуживания и других областей человеческой деятельности Характерные опасные и вредные факторы, воздействующие на пожарных.

Тяжесть труда пожарных. Оценка условий труда.

Тема 3. Обеспечение безопасных условий труда в подразделениях

пожарной охраны.

Требования безопасности при несении караульной службы.

Охрана труда при ведении действий по тушению пожара (выезд и следование к месту пожара, разведка места пожара, аварийно-спасательные работы, развёртывание сил и средств, ликвидация горения, выполнение специальных работ на пожаре, сбор и возвращение к месту постоянного расположения).

Охрана труда при обучении пожарных: на тренировке газодымозащитников, на тренировке на огневой полосе психологической подготовки пожарных.

Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарному инструменту и оборудованию объектам пожарной охраны.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

3. Пожарная профилактика

Пояснительная записка

Основными целями изучения дисциплины «Пожарная профилактика» являются изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, ознакомление слушателей с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности различных объектов защиты.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать:

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;

- особенности пожарной опасности технологического оборудования;

- классификацию производственных и складских помещений по категориям взрывопожароопасности;

- устройство зданий, сооружений, поведение строительных конструкций и материалов в условиях пожара;

- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре.

уметь:

- оценивать пожарную опасность технологического оборудования, представлять последствия пожаров на производстве;

- оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара.

По окончании изучения дисциплины слушатели проходят промежуточную аттестацию (зачет).

Тематический план

| №п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Строительные материалы, их свойства, классификация по пожарной опасности. | 2 | 2 | - |
| 2. | Огнестойкость зданий и сооружений. | 2 | 2 | - |
| 3. | Пожарная безопасность зданий различного назначения. | 6 | 2 | 4 |
| Промежуточная аттестация (зачет). |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 12 | 6 | 4 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Строительные материалы, их свойства,

классификация по пожарной опасности.

Значение строительных материалов в обеспечении пожарной безопасности зданий и сооружений. Классификация строительных материалов по пожарной опасности: горючесть, дымообразующая способность, токсичность, распространение пламени, воспламеняемость.

Современные строительные материалы и их свойства.

Пожароопасные свойства стеновых, теплоизоляционных, звукоизоляционных, отделочных, облицовочных, кровельных, гидроизоляционных строительных материалов и материалов для полов.

Методы испытания строительных материалов на возгораемость. Технические решения по снижению пожарной опасности строительных материалов.

Тема 2. Огнестойкость зданий и сооружений.

Виды и особенности современного строительства. Классификация зданий по назначению, огнестойкости, этажности. Основные элементы зданий и их назначение. Конструктивные схемы зданий.

Понятия: степень огнестойкости здания; предел огнестойкости строительных конструкций; признаки предельных состояний; класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций и зданий; классы функциональной пожарной опасности. Предел огнестойкости.

Требуемая и фактическая степени огнестойкости здания, необходимость их определения.

Поведение строительных конструкций при пожаре.Основные технические средства, ограничивающие распространение пожара.

Противопожарные преграды. Назначение и виды противопожарных преград. Требования, предъявляемые к ним.

Тема 3. Пожарная безопасность зданий различного назначения.

Пожарная опасность объектов торговли и складов. Особенности пожарной опасности высоко стеллажных механизированных складов. Противопожарный режим на складах.

Характеристика пожарной опасности зданий для проживания людей. Основные причины пожаров в жилых зданиях и общежитиях, гостиницах.

Противопожарные требования при эксплуатации жилых помещений, чердаков и подвалов.

Характеристика пожарной опасности общественных зданий. Организационные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при эксплуатации общественных зданий: учебных и дошкольных учреждений; лечебно-профилактических учреждений; культурно-зрелищных учреждений; музеев, выставок, памятников истории и зодчества.

Практическое занятие.Оперативно-тактическое изучение здания или сооружения.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

4. Пожарная техника

Пояснительная записка

Основным назначением дисциплины является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно использовать пожарную технику, оборудование, инструмент и технику связи при тушении пожаров. Также необходимо накопление базовых знаний для правильного понимания физических законов при использовании пожарной техники.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- основные положения документации регламентирующей деятельность газодымозащитной службы ФПС МЧС РФ;

- методику проведения расчетов параметров работы в СИЗОД;

- устройство и правила эксплуатации специальной защитной одежды пожарного и снаряжения, спасательных средств, механизированного и немеханизированного ручного инструмента, пожарных рукавов, рукавного оборудования, средств и оборудования пенного тушения, ручных пожарных лестниц, огнетушителей;

- виды, назначение, устройство и технические характеристики основных пожарных автомобилей;

- правила содержания и эксплуатации пожарно-технического оборудования;

- правила охраны труда при работе с пожарно-техническим оборудованием.

уметь:

- производить расчеты параметров работы в СИЗОД;

- применять пожарно-техническое оборудование при тушении пожаров и ликвидации аварий.

иметь представление:

- о работе в СИЗОД;

- о работе с пожарно-техническим оборудованием;

- о проверке работоспособности пожарной техники и оборудования.

При организации учебного процесса могут привлекаться работники территориальных органов управления и подразделений ГПС.

По окончании изучения дисциплины слушатели проходят промежуточную аттестацию (зачет).

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Газодымозащитная служба. | 6 | 4 | 2 |
| 2. | Пожарная техника и оборудование. | 8 | 4 | 4 |
| Промежуточная аттестация (зачет). |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 16 | 8 | 6 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Газодымозащитная служба.

Порядок постановки в расчет вновь поступивших СИЗОД, их закрепление и содержание на пожарных автомобилях.

Порядок тренировки газодымозащитников в теплодымокамере и на чистом воздухе. Особенности ведения действий в СИЗОД при тушении пожаров.

Современное состояние и перспективы совершенствования системы подготовки газодымозащитников. Повышение эффективности использования звеньев ГДЗС при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде.

Повышение психофизических и психоэмоциональных качеств газодымозащитников. Совершенствование нормативной базы. Методики дыхания, позволяющие увеличить время защитного действия СИЗОД. Способы повышения уровня физической работоспособности газодымозащитников.

Практическое занятие.

Методика проведения расчетов параметров работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Тема 2. Пожарная техника и оборудование.

Классификация и условные обозначения пожарных автомобилей.

Современные основные и специальные пожарные автомобили, их технические характеристики.

Современные насосные установки пожарных автомобилей. Работа насосно-рукавных систем.

Требования безопасности при работе с пожарным автомобилем.

Практическое занятие.

Виды гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Назначение, состав, возможности штатного гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Правила и способы работы с имеющимся немеханизированным, механизированным и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа.

5. Пожарная тактика

Пояснительная записка

Дисциплина «Пожарная тактика» предусматривает изучение теоретических основ пожарной тактики, общие принципы организации тушения пожаров, управление силами и средствами, тактику тушения пожаров на различных объектах.

Цель изучения дисциплины:

Подготовка сотрудников ГПС МЧС России, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками по вопросам тактики тушения пожаров.

Задачи дисциплины:

- познание закономерностей и процессов развития и тушения пожаров;

- разработка наиболее целесообразных способов, приемов действий по тушению пожаров и проведению АСР подразделениями (спасение людей и тушение пожаров) и управление ими;

- разработка организационной структуры подразделений и методики их общей и тактической подготовки;

- исследование тактических возможностей подразделений ГПС МЧС России.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- опасные факторы пожара и возможные последствия от них;

- приемы и способы прекращения горения;

- основные тактико-технические характеристики пожарной техники;

- действия по тушению пожаров и проведение АСР;

- тактическую подготовку;

- требования правил по охране труда при ведении действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

уметь:

- выполнять в практической работе обязанности командира отделения на различных этапах действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

- оценивать обстановку на позиции и участке тушения пожара, принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;

- работать со средствами пожаротушения;

- грамотно действовать при изменении обстановки и в критических ситуациях;

- выполнять требования правил по охране труда при ведении действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

иметь представление:

- о современных проблемах ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуациях;

- об основных направлениях научных исследований в области пожаротушения.

- При организации учебного процесса могут привлекаться работники территориальных органов управления и подразделений ГПС.

По окончании изучения дисциплины слушатели проходят промежуточную аттестацию (зачет).

Тематический план

| № п/п | - Наименование тем | Всегочасов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Действия по тушению пожаров. | 2 | 2 | - |
| 2. | Основы управления силами и средствами на пожаре. | 2 | 2 | - |
| 3. | Основы расчёта сил и средств для тушения пожара. | 2 | 2 |  |
| 4. | Тушение пожаров в жилых и административных зданиях. | 2 | 2 | - |
| 5. | Тушение пожаров в общественных зданиях. | 2 | 2 | - |
| 6. | Пожарно-тактическая подготовка. | 6 | 2 | 4 |
| Промежуточная аттестация (зачет). |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 18 | 12 | 4 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Действия по тушению пожаров.

Виды (этапы) действий по тушению пожаров. Основная задача на пожаре.

Общее понятие о разведке пожара. Цель и задачи разведки. Организация разведки РТП. Состав групп разведки. Способы ведения разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку.

Общее понятие об эвакуации, спасании людей на пожаре. Последовательность и способы спасания людей. Пути спасания. Основные способы и приемы спасания людей и имущества. Основные технические средства для спасания людей на пожаре. Порядок организации спасания людей при достаточном и недостаточном количестве сил и средств. Окончание спасательных работ.

Понятие о развертывании сил и средств. Этапы развертывания. Действия личного состава на каждом этапе развертывания. Требования к прокладке рукавных линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса рукавов. Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарного инструмента и оборудования в зависимости от обстановки на пожаре.

Периоды тушения пожара.

Понятие о решающем направлении действий по тушению пожара. Принципы определения решающего направления действий.

Понятие о специальных работах на пожаре. Виды специальных работ: вскрытие и разборка конструкций, подъем (спуск) на высоту, организация связи, освещение места пожара (вызова), восстановление работоспособности технических средств, выполнение защитных мероприятий.

Тема 2. Основы управления силами и средствами на пожаре.

Понятие об управлении силами и средствами на пожаре. Основные принципы управления.

Руководитель тушения пожара. Руководство действиями при работе на пожаре одного и нескольких караулов разных подразделений.

Общее представление о структуре управления силами и средствами, работе оперативного штаба на пожаре, создании участков и секторов тушения пожаров. Тыл на пожаре, его задачи.

Тема 3. Основы расчёта сил и средств для тушения пожара.

Расчёт сил и средств для тушения пожаров (твердых материалов, жидкостей): исходные данные, порядок расчёта требуемого расхода огнетушащих средств по площади пожара, площади тушения или по объёму помещения; определение расхода огнетушащих веществ, запаса огнетушащих веществ, количества технических приборов для их подачи на тушение и защиту.

Приближённые расчеты сил и средств в процессе тушения пожара.

Тема 4. Тушение пожаров в жилых и административных зданиях.

Тушение пожаров в жилых и административных зданиях. Оперативно-тактическая характеристика зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на этажах, в подвалах и чердаках зданий.

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности проведения разведки и спасания людей, подача воды в верхнюю зону зданий повышенной этажности.

Тема 5. Тушение пожаров в общественных зданиях.

Тушение пожаров в детских, учебных, лечебных и культурно-зрелищных учреждениях: оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению.

Тема 6. Пожарно-тактическая подготовка.

Цель, принципы, методы тактической подготовки.

Порядок и методика проведения классно-групповых занятий по пожарно-тактической подготовке пожарных, отделений, караула.

Формы тактической подготовки начальствующего состава (цели, задачи).

Практическое занятие.

Деловая игра по отработке обязанностей первого руководителя тушения пожара.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа.

6. Пожарно-строевая подготовка

Пояснительная записка

Пожарно-строевая подготовка направлена на формирование высокого профессионального уровня подготовки личного состава, максимального развития физических, волевых и специальных качеств, обеспечивающих успешное выполнение задач в условиях ведения действий по тушению пожаров.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- роль и место физической и пожарно-строевой подготовки в общей системе оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны;

- методику организации и проведения занятий по пожарно-строевой подготовке и физической подготовке;

- условия и нормы выполнения нормативов по физической, пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке.

уметь:

- готовить к работе и применять пожарное и аварийно-спасательное оборудование;

- выполнять нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке;

- уверенно и квалифицированно использовать приобретённые двигательные навыки при ведении действий по тушению пожаров.

иметь представление:

- о выполнении нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке;

- об организации и проведении занятий по пожарно-строевой подготовке с личным составом отделения.

При отработке упражнений следует соблюдать условия их выполнения и укладываться в нормы по времени, предусмотренные нормативами по физической, пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке.

Изучение дисциплины должно быть увязано с программой обучения в учебной пожарной части.

Перед каждым занятием по пожарно-строевой подготовке необходимо напоминать слушателям правила техники безопасности по отрабатываемым упражнениям. К самостоятельным тренировочным занятиям допускаются слушатели, твёрдо усвоившие правила техники безопасности и имеющие навыки работы с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием.

По окончании изучения дисциплины слушатели проходят промежуточную аттестацию (зачет).

Тематический план

| № п/п | - Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Требования правил по охране труда при организации и проведении занятий по пожарно-строевой подготовке. | 4 | 2 | 2 |
| 2. | Обучение и работа с ручными пожарными лестницами. | 2 | - | 2 |
| 3. | Обучение самоспасанию и спасанию пострадавших. | 2 | - | 2 |
| 4. | Обучение и отработка упражнений по развёртыванию сил и средств от пожарных автомобилей. | 2 | - | 2 |
| Промежуточная аттестация (зачет). |  | 2 | - | - |
| Итого: |  | 12 | 2 | 8 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Требования правил по охране труда при организации

и проведении занятий по пожарно-строевой подготовке.

Основные положения по организации работы и обеспечению мер безопасности в подразделениях пожарной охраны.

Требования правил охраны труда к учебно-спортивной базе, полигонам и огневым полосам психологической подготовки пожарных, пожарной технике, пожарному инструменту и оборудованию, специальной защитной одежде пожарного и снаряжению. Пути и средства предупреждения травматизма на занятиях с личным составом на учебных объектах и полигонах. Требования правил охраны труда при проведении развертывания сил и средств и при работе с пожарным инструментом и оборудованием.

Основные средства предупреждения травматизма и несчастных случаев на занятиях.

Практическое занятие.

Показательное занятие по отработке нормативов пожарно-строевой и тактико-специальной подготовки.

Тема 2. Обучение и работа с ручными пожарными лестницами.

Практическое занятие.

Задачи обучения. Основы техники выполнения упражнений с ручными пожарными лестницами: подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. Подъем по выдвижной трехколенной лестнице на 3-й этаж учебной башни. Требования безопасности.

Тема 3. Обучение самоспасанию и спасанию пострадавших.

Практическое занятие.

Работа со спасательной веревкой: закрепление ее за конструкцию различными способами, вязка одинарной и двойной спасательной петли (с надеванием и без надевания на пострадавшего), вязка петли для подъема пожарного инструмента и оборудования на высоты, самоспасание и спасание с помощью спасательной веревки. Сматывание спасательной веревки в клубок.

Тема 4. Обучение и отработка упражнений по развертыванию сил и средств от пожарных автомобилей.

Практическое занятие.

Подготовка к развертыванию, предварительное и полное развертывание. Установка пожарного автомобиля на водоисточник (водоем, гидрант) с подачей ручных стволов, с подачей стволов по ручным пожарным лестницам. Требования безопасности.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа.

- 3. Условия реализации программы

- 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

- 1. Входной контроль

- Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава ФПС (утверждены МЧС России 10.05.11).

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.11 N 153 г. Москва «Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы» (в редакции приказа МЧС России от 26.07.2016 года № 402).

- 2. Охрана труда и электробезопасность в электроустановках.

- «Конституция Российской Федерации». (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

- «Трудовой кодекс Российской Федерации»–Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020)

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (ред. от 30.11.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. №881H «Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны».

- ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018).

- Правила устройства электроустановок / Минтопэнерго России.  7-е изд., перераб. и доп. М.: Госэнергонадзор РФ, 2009.

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»

- ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).

- ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

- ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования».

- ТИ Р М-073-2002. Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом" (утв. Минтрудом РФ 02.08.2002, Минэнерго РФ 25.07.2002)

- РД 153-34.0-03.299/4-2001 Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок: Справочник.- М.: Спецтехника, 2000.  234 с.

- Черкасов В.Н., Зыков В.И. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок: учебное пособие. – М.: Пожнаука, 2010. – 406 с.

3.Пожарная профилактика

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

- СП 7.131302013. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха.

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания.

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение.

- СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные.

- СП 55.13330.2011. Дома жилые одноквартирные.

- СП 56. 13330. 2011. Производственные здания.

- СП. 57.13330.2011. Складские здания.

- СП. 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.

- СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.

- СП 56.13330.2011. Производственные здания.

- СП 57.13330.2011. Складские здания.

- СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок. Справочник. 3-е изд. - М.: Спецтехника, 2003. - 312 с., ил.

- Справочник под редакцией А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко (ч. 1 и 2). - М.: «Химия», 1990.

- Холщевников В.В., Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей при пожарах. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. - 212 с.

- 4.Пожарная техника.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты  Приказ №881н от 11.12.2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны.

- Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

- ГОСТ 12.2.047-86 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

- ГОСТ Р 53247-2009. Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

- ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. ОСНОВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 58715-2019 Техника пожарная. Специальные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ 27331-87.  Пожарная техника. Классификация пожаров.

- Методические рекомендаций по эксплуатации пожарных рукавов утверждены МЧС России 24.11.2007.

- Сп 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" утвержденый приказом МЧС Росси от 30 марта 2020 г. № 225.

- ГОСТ Р 53275-2009 Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 53266-2009 Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Безбородько М.Д. и др., Пожарная техника. М: Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, 2012. 437 с.

- Абросимов Ю.Г. Гидравлика. Учебник. М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. 312 с.

- Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В., Харламов Р.И. «Пожарная техника», книга 3 «Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование», - Екатеринбург 2016г. 183 с.

- Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В., «Пожарная техника», книга 2 «Мобильные средства пожаротушения», - Екатеринбург 2016. 122 с.

- ГОСТ Р 51049-2019 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний

- 5. Пожарная тактика.

- В.А. Пучков, Ш.Ш. Дагиров, А.В. Агафонов и др.; под общ. ред. В.А. Пучкова. Пожарная безопасность - М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. - 877 с.;

- Методика тушения ландшафтных пожаров (утв. МЧС России 14 сентября 2015 г. N 2-4-87-32-ЛБ);

- В.В. Теребнев Пожарная тактика. Книга 1. Основы. Изд-во Калан, 2014. - 268 с.

- В.В. Теребнев Пожарная тактика. Книга 2. Справочник. Изд-во Калан, 2015. - 484 с.

- Теребнев В.В., Богданов А.Е., Семенов А.О., Тараканов Д.В. Принятие решений при управлении силами и средствами на пожаре. - Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012.

- Роман Айзман, Евгений Мазурин. Гражданская оборона и защита от

- чрезвычайных ситуаций. Изд-во ЛитРес, март 2018. - 540 стр. 141 иллюстрация.

- Руководство по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП», МЧС РФ, 2012.

- «Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ». Указание Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ №43-2007-18 от 26.05.2010 г.

- Учебно-методический комплекс для обучения в учебных центрах федеральной противопожарной службы пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации ДТП, по оказанию необходимой помощи пострадавшим в этих происшествиях. – М.: АГЗ МЧС России, 2010.

- Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений. -М.: ИБС-Холдинг, 2005. – 248 с.

- Тактика действий подразделений пожарной охраны при пожарах на автоцистернах для перевозки ЛВЖ и ГЖ: Рекомендации. – М., ВНИИПО, 2004. – 47 с.

- Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. - М.: ЗАО «Спецтехника», 2000. – 361 с.

- Я.С. Повзик, П.П. Клюс, А.М. Матвейкин Пожарная тактика. – М. Стройиздат, 1990. – 335 с.

- Федеральные законы Российской Федерации

- От 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказы МЧС России

- От 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (зарегистрировано: Министерство Юстиции РФ № 50100 от 20 февраля 2018 года);

- От 25 октября 2017 г. № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (зарегистрировано: Министерство Юстиции РФ № 49998 от 09 февраля 2018 года).

- Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

- Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 года № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде».

- 6. Пожарно-строевая подготовка. Историография вопросов

- Теребнев В.В. Учебно–методическое пособие «Пожарно–строевая подготовка», М., 2008.

- Теребнев В.В. Учебное пособие «Пожарно–строевая подготовка», М., 2004.

- Методические рекомендации по пожарно–строевой подготовке, М., 2005.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) от 11 декабря 2020 г. № 881н «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны»

- Нормативы по пожарно-строевой и тактико–специальной подготовке для личного состава ФПС от 10.05.2011 г., Москва, 2011.

- Рекомендации по методике проведения занятий на огневой полосе психологической подготовки пожарных, М., 1983.

- Руководство по ведению аварийно–спасательных работ при ликвидации последствий дорожно–транспортных происшествий с комплектом Типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП (указание МЧС России от 25.09.2012 года № 43-4666-28).

- Пожарно – прикладной спорт. Всероссийские правила соревнований, М., 2005.

3.2. Материально-технические условия реализации программы

Объекты для практического обучения

- Учебно – тренировочный комплекс ПТС «ГРОТ»;

- Стационарный учебно-тренажерный комплекс огневой полигон «Лава» — К.

- Учебное место по забору воды из пожарного гидранта и водоема на базе учебно-тренировочного комплекса.

- Учебная башня для практических занятий.

- Автотранспортное средство для отработки практических навыков при ликвидации ДТП и извлечению пострадавших.

- Автомобиль АЦ 3,2-40(4331)-8ВР, АЛ-30(131)-506В и АПС 1,0-40/2(NPR75L) для отработки практических навыков развертывания сил и средств, отработке действий по забору и подаче огнетушащих веществ с использованием пожарного насоса.

- Специализированный испытательный учебно-тренировочный полигон ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС.

- Учебный класс и база газодымозащитной службы.

- Тренажерно-спортивный зал 120 кв. м.

- Элементы 100-метровой полосы препятствий.

В целях повышения эффективности обучения все классы оснащены стендами и учебными пособиями по соответствующей тематике.

Специализированные классы и лекционные аудитории

Специализированные аудитории

- Учебно-тренировочный комплекс ГО (для повышения квалификации должностных лиц и работников ГО территориальных органов федеральных органов исполнительной власти);

- Учебно-тренажерный комплекс психологического тестирования. Комплекс позволяет психологу проводить анкетирование, психологическое тестирование, профессиональный психологический отбор, аттестацию, мониторинговое психодиагностическое обследование и т.д.;

- Автоматизированный центр обучения специалистов РСЧС в области эксплуатации системы защиты и оповещения населения на транспорте

4. В аудитории «Пожарная техника и автоматика» установлены электрифицированные стенды для отработки навыков по работе пожарной автоматике.

Классы оборудованы тематическими стендами, оргтехникой, проекционным оборудованием, интерактивными досками, ученической мебелью.

- 3.3. Кадровые условия реализации программы

| № п/п | Должность, ФИО | Роль в реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начальник учебного центра | Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и дисциплинам |
| 2. | Заместители начальника учебного центра | Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и дисциплинам |
| 3. | Заведующий отделением специальных дисциплин | Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и дисциплинам |
| 4. | Старшие преподаватели, преподаватели отделения специальных дисциплин | Проведение учебных занятий по дисциплинам программы. Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям |

- 4.Оценка качества освоения программы

- Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде итоговой аттестации на основе пятибалльной системы оценок по основным дисциплинам программы.

- Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен.

- Порядок организации и проведения	 итоговой аттестации регламентируются нормативными локальными актами учебного центра.