ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ

ПОЖАРНЫХ И АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ

СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

- Общая характеристика программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в том числе с пунктами 2-5 статьи 81.Особенности реализации профессиональных образовательных программ и деятельности образовательных организаций федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка), «Сборником примерных программ профессионального обучения дополнительного профессионального образования МЧС России», утвержденного Статс-секретарем – Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым 02.03.2016 г. и другими нормативно-правовыми актами МЧС России

1.1. Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей

водителя пожарного и аварийно – спасательного автомобиля, оборудованного устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации.

а) Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение обязанностей по должности водителя пожарного и аварийно-спасательного автомобиля и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на пожарах, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарных автомобилей и пожарного инструмента и оборудования.

б) Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им процессы и явления;

население, находящееся в опасных зонах пожара;

объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного назначения;

технологические процессы пожароопасных производств;

материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров;

технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

процесс управления и организация труда на уровне пожарно-спасательного подразделения;

технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ;

первичные средства пожаротушения;

пожарные автомобили, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;

пожарный инструмент и оборудование;

средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;

огнетушащие вещества;

аварийно-спасательное оборудование и техника;

системы и оборудование противопожарной защиты;

пожарные сигнализация, связь и оповещение;

инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим при пожарах;

мобильные средства пожаротушения.

в) Виды и задачи профессиональной деятельности:

Несение гарнизонной и караульной службы в пожарных подразделениях;

Работа на специальных агрегатах пожарных автоцистерн и насосно-рукавных автомобилей;

Содержание закрепленной пожарной техники в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожаров;

Ремонт и обслуживание технических средств, используемых для предупреждения, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

1.3. Требования к результатам освоения программы.

Слушатели за время обучения на данных курсах получают объем знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения обязанностей по должности водителя пожарного и аварийно-спасательного автомобиля.

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1. Нести службу в пожарных подразделениях.

ПК 2. Работать на специальных агрегатах пожарных автоцистерн и насосно-рукавных автомобилей.

ПК 3. Управлять пожарным автомобилем, оборудованным устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

ПК 4. Правильно эксплуатировать аккумуляторные батареи и автомобильные шины.

ПК 5. Проверять при смене дежурств закрепленную пожарную и аварийно-спасательную технику.

ПК 6. Иметь навыки предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

ПК 7. Оформлять необходимую эксплуатационную документацию пожарного автомобиля.

ПК 8. Содержать закрепленную пожарную технику в состоянии постоянной готовности к действиям по тушению пожаров.

ПК 9. Ремонтировать пожарную и аварийно- спасательную технику.

ПК 10. Иметь навыки оказания первой помощи.

  - Категория слушателей: водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей.

1.5. Трудоемкость обучения: 250 часов, 55 учебных дней.

1.6. Форма обучения:

Дистанционно-очное обучение – проводится в 2 этапа: 1 этап обучение с применением дистанционных образовательных технологий; 2 этап - очная форма обучения.

- Обучение с применением дистанционных образовательных технологий – проводится без отрыва от работы (частичным отрывом от работы) по месту нахождения слушателя через сеть Интернет, в соответствии с учебно-тематическим планом, расположенным на сайте учебного заведения ГПС МЧС России с изучением учебных материалов. Для обучения по дистанционной форме с частичным отрывом от работы (выполнения должностных обязанностей) определить слушателям период обучения 45 учебных дней с ежедневным выделением 4 часов свободного от работы времени для прохождения обучения с возможностью доступа к сети Интернет.

- Очная форма обучения – проводится на базе учебного заведения МЧС России с полным отрывом от работы со сроком обучения 72 часа, при 5-дневной учебной неделе – 10 учебных дней.

2. Содержание программы

профессиональной переподготовки водителей пожарных

и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

2.1. Учебный план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
| Раздел 1. Пожарный инструмент и оборудование |
| 1. | Пожарные стволы, рукава и рукавное оборудование. | 2 | - | 2 | - | - |
| 2. | Приборы и аппараты пенного тушения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 3. | Первичные средства и стационарные установки пожаротушения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 4. | Пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Спасательные средства. | 2 | - | 2 | - | - |
| 5. | Противопожарное водоснабжение и арматура. | 2 | - | 2 | - | - |
| 6. | Размещение пожарного инструмента и оборудования на пожарном автомобиле | 2 | - | - | - | 2 |
|  | Итого по разделу 1: | 12 | - | 10 | - | 2 |
| Раздел 2. Пожарные автомобили |
| 7. | Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств. | 2 | - | 2 | - | - |
| 8. | Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 9. | Основные пожарные автомобили общего применения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 10. | Основные пожарные автомобили целевого применения. | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 11. | Специальные пожарные автомобили. | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 12. | Дополнительная трансмиссия специальных агрегатов пожарных автомобилей. | 2 | 2 |  | - | - |
| 13. | Механизмы управления. Контрольно-измерительные приборы пожарных автомобилей. | 2 | - | 2 | - | - |
| 14. | Емкости для огнетушащих веществ, система дополнительного охлаждения двигателя, дополнительное электрооборудование АЦ и АНР. | 2 | - | 2 | - | - |
| 15. | Система дополнительного охлаждения двигателя | 2 | - | 2 | - | - |
| 16. | Дополнительное электрооборудование | 2 | - | 2 | - | - |
| 17. | Кузов пожарной автоцистерны и насосно-рукавного автомобиля Размещение пожарного инструмента и оборудования на пожарном автомобиле. | 2 | - | - |  | 2 |
| 18. | Диагностирование пожарных автомобилей и их специальных агрегатов. | 2 | - | 2 | - | - |
| 19. | Техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей. | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 20. | Техническая и эксплуатационная документация пожарного автомобиля. | 2 | 2 | - | - | - |
| 21. | Нормы расхода горюче-смазочных материалов. | 2 | 2 | - | - | - |
| 22. | Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства. | 2 | - | 2 | - | - |
| 23. | Работа на специальных агрегатах пожарных автомобилей. | 14 | 2 | - | 12 | - |
|  | Итого по разделу 2: | 44 | 10 | 22 | 14 | 6 |
| Раздел 3. Пожарные насосы |
| 24. | Основы гидравлики. | 4 | - | 4 | - | - |
| 25. | Насосно-рукавные системы. | 2 | 2 | - | - | - |
| 26. | Общие сведения о насосах. | 2 | 2 | - | - | - |
| 27. | Центробежные пожарные насосы. | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 28. | Вакуумные системы пожарных АЦ и АНР. | 2 | 2 | - | - | - |
|  | Итого по разделу 3: | 14 | 8 | 4 | 2 | - |
| Раздел 4. Теоретические основы и практические навыки безопасного управления транспортным средством в различных условиях |
| 29. | Основы движения транспортного средства. | 2 | - | 2 | - | - |
| 30. | Тактика безопасного управления транспортным средством. | 2 | - | 2 | - | - |
| 31. | Освоение техники руления. | 2 | - | - |  | 2 |
| 32. | Маневрирование. | 4 | - | - |  | 4 |
| 33. | Торможение. | 2 | - | - | 2 | - |
| 34. | Габаритная подготовка. | 4 | - | - | 4 | - |
| 35. | Контраварийная подготовка. | 2 | - | - | 2 | - |
|  | Итого по разделу 4: | 18 | - | 4 | 8 | 6 |
|  | Промежуточная аттестация (зачет). | 4 | 4 | - | - | - |
|  | Итого: | 100 | 22 | 40 | 24 | 14 |

2.2. Учебная программа

Содержание дисциплин

1. Входной контроль  6 ч. (4+2 часа)

Входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленности слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится по теоретическим знаниям и физической подготовке.

Теоретическая часть входного контроля проводится в виде тестов (дистанционно) по следующим направлениям:

- правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации (далее ПДД);

- пожарная техника.

Физическая подготовка на входном контроле проводится в виде приема зачетов по нормативам (очно):

- челночный бег 10х10 м;

- подтягивание на перекладине или силовое комплексное упражнение;

- кросс 1000 метров.

2. Пожарная техника

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения дисциплины:

- Основным назначением дисциплины «Пожарная техника» является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно использовать пожарную технику, оборудование, технику связи при тушении пожаров, безопасно управлять транспортным средством в различных условиях эксплуатации, а также накопление необходимых базовых знаний для правильного понимания теоретических основ движения автомобиля, физических законов при использовании пожарной техники.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- назначение и общее устройство пожарных и аварийно-спасательных автомобилей;

- классификацию пожарной и аварийно-спасательной техники;

- размещение пожарного инструмента и оборудования на пожарных автомобилях;

- виды и периодичность технического обслуживания (далее ТО) и ремонта пожарных автомобилей;

- силы, действующие на транспортное средство в движении;

- типичные дорожно-транспортные ситуации (далее ДТС) и дорожно-транспортные происшествия (далее ДТП).

уметь:

- работать на специальных агрегатах пожарных автомобилей;

- управлять пожарными автомобилями, оборудованными специальными световыми и звуковыми сигналами при следовании на выполнение оперативных заданий;

- принимать закрепленный пожарный автомобиль и пожарно-техническое вооружение;

- стабилизировать транспортное средство при заносе задней оси, сносе передней оси и при ритмичном заносе.

иметь навыки:

- проверки работоспособности пожарной техники и оборудования;

- работы на специальных агрегатах пожарных автомобилей;

- технического обслуживания и ремонта пожарных и аварийно-спасательных автомобилей;

- руления различными способами;

- скоростного руления;

- контраварийного вождения.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с учебной программой. Практические занятия проводятся на базе Учебной пожарной части и пожарных частей гарнизона.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (зачет).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
| Раздел 1. Пожарный инструмент и оборудование |
| 1. | Пожарные стволы, рукава и рукавное оборудование. | 2 | - | 2 | - | - |
| 2. | Приборы и аппараты пенного тушения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 3. | Первичные средства и стационарные установки пожаротушения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 4. | Пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Спасательные средства. | 2 | - | 2 | - | - |
| 5. | Противопожарное водоснабжение и арматура. | 2 | - | 2 | - | - |
| 6. | Размещение пожарного инструмента и оборудования на пожарном автомобиле | 2 | - | - | - | 2 |
|  | Итого по разделу 1: | 12 | - | 10 | - | 2 |
| Раздел 2. Пожарные автомобили |
| 7. | Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств. | 2 | - | 2 | - | - |
| 8. | Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 9. | Основные пожарные автомобили общего применения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 10. | Основные пожарные автомобили целевого применения. | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 11. | Специальные пожарные автомобили. | 4 | - | 2 | - | 2 |
| 12. | Дополнительная трансмиссия специальных агрегатов пожарных автомобилей. | 2 | 2 |  | - | - |
| 13. | Механизмы управления. Контрольно-измерительные приборы пожарных автомобилей. | 2 | - | 2 | - | - |
| 14. | Емкости для огнетушащих веществ, система дополнительного охлаждения двигателя, дополнительное электрооборудование АЦ и АНР. | 2 | - | 2 | - | - |
| 15. | Система дополнительного охлаждения двигателя | 2 | - | 2 | - | - |
| 16. | Дополнительное электрооборудование | 2 | - | 2 | - | - |
| 17. | Кузов пожарной автоцистерны и насосно-рукавного автомобиля Размещение пожарного инструмента и оборудования на пожарном автомобиле. | 2 | - | - |  | 2 |
| 18. | Диагностирование пожарных автомобилей и их специальных агрегатов. | 2 | - | 2 | - | - |
| 19. | Техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей. | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 20. | Техническая и эксплуатационная документация пожарного автомобиля. | 2 | 2 | - | - | - |
| 21. | Нормы расхода горюче-смазочных материалов. | 2 | 2 | - | - | - |
| 22. | Организация связи пожарной охраны. Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства. | 2 | - | 2 | - | - |
| 23. | Работа на специальных агрегатах пожарных автомобилей. | 14 | 2 | - | 12 | - |
|  | Итого по разделу 2: | 44 | 10 | 22 | 14 | 6 |
| Раздел 3. Пожарные насосы |
| 24. | Основы гидравлики. | 4 | - | 4 | - | - |
| 25. | Насосно-рукавные системы. | 2 | 2 | - | - | - |
| 26. | Общие сведения о насосах. | 2 | 2 | - | - | - |
| 27. | Центробежные пожарные насосы. | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 28. | Вакуумные системы пожарных АЦ и АНР. | 2 | 2 | - | - | - |
|  | Итого по разделу 3: | 14 | 8 | 4 | 2 | - |
| Раздел 4. Теоретические основы и практические навыки безопасного управления транспортным средством в различных условиях |
| 29. | Основы движения транспортного средства. | 2 | - | 2 | - | - |
| 30. | Тактика безопасного управления транспортным средством. | 2 | - | 2 | - | - |
| 31. | Освоение техники руления. | 2 | - | - |  | 2 |
| 32. | Маневрирование. | 4 | - | - |  | 4 |
| 33. | Торможение. | 2 | - | - | 2 | - |
| 34. | Габаритная подготовка. | 4 | - | - | 4 | - |
| 35. | Контраварийная подготовка. | 2 | - | - | 2 | - |
|  | Итого по разделу 4: | 18 | - | 4 | 8 | 6 |
|  | Промежуточная аттестация (зачет). | 4 | 4 | - | - | - |
|  | Итого: | 100 | 22 | 40 | 24 | 14 |

СОДЕРЖПНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Пожарный инструмент и оборудование.

Тема 1.  Пожарные стволы, рукава и рукавное оборудование.

Классификация виды соединительных рукавных головок, всасывающих и напорных рукавов.

Рукавные задержки, зажимы, мостики.  Рукавные разветвления, водосборник, Их назначение, устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация. Особенности эксплуатации рукавов в зимний период.

Классификация пожарных стволов. Их назначение, устройство, характеристика, порядок применения и эксплуатация.

Ознакомление с правилами содержания пожарных стволов.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к пожарным рукавам и рукавному оборудованию, пожарным стволам.

Тема 2. Приборы и аппараты пенного тушения.

Виды пен, их физические и огнетушащие свойства. Пенообразователи: назначение, виды, состав, свойства. Назначение, устройство и принцип работы пеносмесителей, пеногенераторов и воздушно-пенных стволов.

Тема 3. Первичные средства и стационарные установки пожаротушения.

Классификация огнетушителей. Назначение, устройство, область применения, состав заряда, принцип действия и техническая характеристика ручных и передвижных огнетушителей.

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного применения: назначение, устройство порядок применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения.

Меры безопасности при работе с огнетушителями и генераторами огнетушащего аэрозоля.

Общие сведения об стационарных установках пожаротушения.

Тема 4.  Пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Спасательные средства.

Классификация пожарного инструмента. Размещение инструмента и оборудования на пожарных автомобилях.

Ручной немеханизированный инструмент.

Гидравлический, пневматический, электрический и бензомоторный пожарный и аварийно-спасательный инструмент. Виды, назначение, устройство и краткая техническая характеристика, область и порядок применения.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) к пожарному инструменту.

Пожарные спасательные средства и устройства. Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) и правил охраны труда к спасательным средствам. Веревка пожарная. Назначение, виды характеристики, порядок и сроки испытаний. Требования правил по охране труда при работе с веревками.

Тема 5. Противопожарное водоснабжение и арматура.

Общие сведения о противопожарном водоснабжении. Водопроводное и безводопроводное водоснабжение, классификация наружных водопроводов.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности к источникам противопожарного водоснабжения.

Пожарный гидрант и пожарная колонка. Их назначение, устройство, работа, порядок использования и эксплуатации. Требования Правил по охраны труда при работе с пожарными колонками и гидрантами. Особенности эксплуатации пожарных гидрантов в зимнее время.

Тема 6.  Размещение пожарного инструмента и оборудования на пожарном автомобиле

Практическое занятие.

Размещение пожарного инструмента и оборудования в кабине, отсеках кузовов, на крыше автомобиля.

Нормы табельной положенности пожарных автомобилей.

Раздел 2. Пожарные автомобили.

Тема 7. Технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств.

Обзор технических характеристик транспортных средств категории. Типы трансмиссий, применяемых на современных транспортных средствах, и их конструктивные особенности. Особенности управления транспортным средством категории с учетом конструкции трансмиссии.

Активная и пассивная безопасность транспортного средства. Системы активной безопасности.

Тема 8.  Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

Классификация пожарных автомобилей по полной массе, проходимости и назначению. Назначение основных и специальных пожарных автомобилей.

Общая структура обозначения пожарных автомобилей.

Требования технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ) к пожарным автомобилям.

Тема 9. Основные пожарные автомобили общего применения.

Общее устройство, тактико-технические характеристики и конструктивные особенности основных пожарных автомобилей общего применения: пожарной автоцистерны, пожарной автоцистерны с лестницей, пожарной автоцистерны с коленчатым подъемником, пожарного автомобиля первой помощи, пожарного насосно-рукавного автомобиля и пожарного автомобиля с насосом высокого давления.

Тема 10. Основные пожарные автомобили целевого применения.

Общее устройство, тактико-технические характеристики и конструктивные особенности основных пожарных автомобилей целевого применения: пожарного автомобиля порошкового тушения, пожарного автомобиля пенного тушения, пожарного автомобиля комбинированного тушения, пожарного автомобиля газового тушения, пожарного автомобиля газоводяного тушения, пожарной автонасосной станции, пожарного пеноподьемника, пожарного аэродромного автомобиля.

Практическое занятие.

Ознакомление с основными пожарными автомобилями целевого применения, находящимися в пожарных частях.

Тема 11. Специальные пожарные автомобили.

Общее устройство, тактико-технические характеристики и конструктивные особенности специальных пожарных автомобилей: пожарной автолестницы, автоподъемника коленчатого пожарного, пожарного телескопического автоподъемника с лестницей, пожарной автолестницы с цистерной; пожарного коленчатого автоподъемники с цистерной; пожарного аварийно-спасательного автомобиля, пожарного водозащитного автомобиля; пожарного автомобиля связи и освещения, пожарного автомобиля газодымозащитной службы, пожарного автомобиля дымоудаления, пожарного рукавного автомобиля, пожарного штабного автомобиля, пожарной автолаборатории, пожарного автомобиля профилактики и ремонта средств связи, автомобиля диагностики пожарной техники, пожарного автомобиля-базы газодымозащитной службы, пожарного автомобиля технической службы, автомобиля отогрева пожарной техники, пожарной компрессорной станции, пожарно-технического автомобиля, пожарного оперативно-служебного автомобиля.

Практическое занятие.

Ознакомление со специальными пожарными автомобилями, находящимися в пожарных частях.

Тема 12. Дополнительная трансмиссия специальных агрегатов пожарных автомобилей.

Схемы дополнительных трансмиссий. Коробка отбора мощности: назначение, устройство, принцип действия, виды. Дополнительный привод управления сцеплением. Техническое обслуживание трансмиссий.

Тема 13. Механизмы управления. Контрольно-измерительные приборы пожарных автомобилей.

Общее устройство механизмов управления. Основные неисправности рулевого управления, тормозной системы. Техническое обслуживание органов управления. Контрольно-измерительные приборы, используемые на пожарных автомобилях.

Тема 14. Емкости для огнетушащих веществ, система дополнительного охлаждения двигателя, дополнительное электрооборудование АЦ и АНР.

Цистерны для воды, её устройство. Баки для пенообразователя, их устройство, размещение на пожарном автомобиле. Основные неисправности цистерн и баков для пенообразователя.

Назначение системы дополнительного охлаждения. Критерий необходимости установки системы на пожарный автомобиль. Теплообменник: назначение, принцип работы, устройство. Дополнительные системы охлаждения различных механизмов пожарного автомобиля (двигатель, коробка передач, коробка отбора мощности, гидроусилитель руля, бензобак). Дополнительный обогрев цистерны и насосного отсека в зимний период эксплуатации.

Назначение дополнительного электрооборудования. Неисправности электрооборудования. Техническое обслуживание электрооборудования.

Расположение дополнительного электрооборудования на пожарном автомобиле.

Тема 15. Система дополнительного охлаждения двигателя

Назначение системы дополнительного охлаждения. Критерий необходимости установки системы на пожарный автомобиль. Теплообменник: назначение, принцип работы, устройство. Дополнительные системы охлаждения различных механизмов пожарного автомобиля (двигатель, коробка передач, коробка отбора мощности, гидроусилитель руля, бензобак). Дополнительный обогрев цистерны и насосного отсека в зимний период эксплуатации

Тема 16. Дополнительное электрооборудование

Назначение дополнительного электрооборудования. Неисправности электрооборудования. Техническое обслуживание электрооборудования.

Расположение дополнительного электрооборудования на пожарном автомобиле.

Тема 17. Кузов пожарной автоцистерны и насосно-рукавного автомобиля Размещение пожарного инструмента и оборудования на пожарном автомобиле (практическое занятие).

Составные части кузова пожарной автоцистерны и насосно-рукавного автомобиля. Кабина пожарной автоцистерны. Техническое обслуживание кузова пожарной АЦ и АНР.

Размещение пожарного инструмента и оборудования в кабине, отсеках кузовов, на крыше автомобиля.

Нормы табельной положенности пожарных автомобилей.

Тема 18. Диагностирование пожарных автомобилей  и их специальных агрегатов.

Параметры технического диагностирования пожарных автомобилей. Классификация диагностических параметров. Оценка общего технического состояния пожарного автомобиля. Диагностирование двигателя, электрооборудования, тормозной системы, ходовой части, рулевого оборудования, трансмиссии, специальных агрегатов пожарного автомобиля.

Стенды, приборы и механизмы диагностирования.

Тема 19. Техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей.

Назначение и принципиальные основы технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей.

Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании и ремонте пожарных автомобилей.

Практическое занятие.

Организация технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей. Место проведения технического обслуживания и ремонта пожарных автомобилей.

Тема 20. Техническая и эксплуатационная документация пожарного автомобиля.

Перечень технической и эксплуатационной документации, отражающей работу пожарных автомобилей. Лица ответственные за ведение документации.

Тема 21. Нормы расхода горюче-смазочных материалов.

Нормы расхода горюче смазочных материалов. Зависимость базовой нормы расхода топлива от условий эксплуатации автомобиля и его технического состояния. Пути повышения топливной экономичности. Нормы расхода горюче смазочных материалов.

Тема 22.  Организация связи пожарной охраны.

Радиосвязь пожарной охраны. Переговорные устройства

Назначение и организация связи в пожарной охране. Организация связи извещения, информации, управления. Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре.

Назначение и основные задачи пунктов связи пожарной охраны. Общие сведения об аппаратуре диспетчерской связи.

Принцип работы радиостанций. Основные типы радиостанций, применяемых в пожарной охране. Правила эксплуатации радиостанций. Организация радиосвязи пожарной охраны. Основные правила ведения радиообмена. Требования радиодисциплины.

Назначение, общее устройство и принцип работы переговорных устройств, порядок использования в условиях пожара.

Тема 23. Работа на специальных агрегатах пожарных автомобилей.

Порядок подготовки пожарного автомобиля и его специальных агрегатов к работе.

Схемы забора воды. Характерные ошибки, допускаемые водителями при работе на пожарных автомобилях.

Практическое занятие.

Работа на специальных агрегатах пожарных автомобилей.

Раздел 3. Пожарные насосы.

Тема 24. Основы гидравлики. Насосно-рукавные системы.

Основные физические свойства жидкости. Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Пьезометрический и гидростатический напоры. Закон Паскаля.

Виды движения жидкости. Гидродинамика. Уравнение неразрывности потока. Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости. Уравнение Бернулли.

Определение напора у насоса. Расчет расхода воды из стволов. Определение предельной длины рукавных линий по расчетному расходу воды и напору насоса. Последовательное соединение рукавов и параллельное соединение рукавных линий.

Тема 25.  Насосно-рукавные системы

Определение напора у насоса. Расчет расхода воды из стволов.Определение предельной длины рукавных линий по расчетному расходу воды и напору насоса. Последовательное соединение рукавов и параллельное соединение рукавных линий.

Тема 26.  Общие сведения о насосах.

Объемные и динамические насосы.

Определение, классификация, общее устройство, принцип действия, применение в пожарной охране. Неисправности: признаки, причины и способы устранения. Факторы, влияющие на работу насосов.

Тема 27. Центробежные пожарные насосы.

Конструкция, принцип действия и основные неисправности центробежных насосов. Факторы, влияющие на работу насосов.

Практическое занятие.

Выполнение забора и подачи воды.

Наиболее характерные ошибки, допускаемые водителями при работе на пожарных насосах.

Тема 28. Вакуумные системы пожарных АЦ и АНР.

Классификация и применение вакуумных систем. Газоструйные вакуумные системы пожарных автомобилей с карбюраторным двигателем. Двухступенчатый вакуумный насос для пожарных автомобилей с дизельным двигателем. Автономные вакуумные системы.

Эксплуатация вакуумных систем. Техническое обслуживание вакуумных систем. Неисправности вакуумных систем и причины их возникновения.

Раздел 4. Теоретические основы и практические навыки безопасного управления транспортных средством в различных условиях.

Тема 29.  Основы движения транспортного средства.

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях. Устойчивость и управляемость, коэффициент сцепления и его зависимость от различных условий. Занос задней оси, снос передней оси автомобиля, причины их возникновения и способы устранения. Остановочный и тормозной путь.

Тема 30. Тактика безопасного управления транспортным средством.

Понятие «закрытый обзор», оперативная и опережающая реакции водителя. Особенности управления на различных скоростях движения.

Взаимодействие с другими участниками дорожного движения.

Типичные дорожно-транспортные ситуации (далее ДТС) и ДТП при движении с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Разбор типичных ДТС и ДТП методом ситуационного анализа. Рекомендации водителям.

Тема 31. Освоение техники руления (практическое занятие).

Техника различных видов руления: круговое руление со скрестным перехватом в верхнем секторе рулевого колеса, скоростное руление двумя руками со скрестным перехватом на боковом секторе, перехват через ладонь, скоростное руление одной рукой с перехватом через ладонь. Скоростное руление левой рукой, правой рукой, двумя руками.

Тема 32. Маневрирование (практическое занятие).

Техника прохождения поворотов. Отработка фазовых элементов: подхода, входа, движения по дуге, выхода. Построение «сглаживающей» траектории для скоростного движения.

Выполнение упражнения «змейка» и его разновидностей: стандартная, «змейка» двумя руками, «змейка» правой рукой, «змейка» левой рукой, «змейка» скоростная двумя руками, «змейка» с изменяющимся шагом.

Тема 33. Торможение (практическое занятие).

Техника различных видов торможения: плавное, прерывистое, ступенчатое, комбинированное, торможение в повороте.

Экстренный разгон – экстренное торможение.

Тема 34. Габаритная подготовка (практическое занятие).

Выполнение торможения у препятствия. Проезд габаритного коридора и туннельных ворот, как передним, так и задним ходом.

Тема 35. Контраварийная подготовка (практическое занятие).

Приемы стабилизации транспортного средства при заносе задней оси, сносе передней оси и при ритмичном заносе.

Выполнение упражнения «торможение-занос-выравнивание».

Промежуточная аттестация (зачет) 4 часа.

- Организация деятельности ГПС

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения дисциплины «Организация деятельности ФПС»:

-формирование у обучаемых соответствующей современным требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности, необходимых знаний, умений и навыков в области организации несения службы в частях и гарнизонах пожарной охраны;

-правовой подготовки при управлении транспортным средством с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

В результате изучения дисциплины «Организация деятельности ФПС» слушатель должен:

ЗНАТЬ:

- организацию гарнизонной и караульной служб;

- порядок использования проблесковых маячков синего цвета и специальных звуковых сигналов;

- обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде;

- порядок организации подготовки личного состава ГПС;

- ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения;

- ответственность водителей при эксплуатации технически неисправных транспортных средств;

- правила дорожного движения, действующие на территории Российской Федерации.

УМЕТЬ:

- принимать закрепленное за номерами расчета пожарно-техническое вооружение;

- выполнять служебные обязанности при несении караульной службы.

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

- о порядке и условиях прохождения службы в подразделениях ГПС МЧС

России.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей. Практические занятия проводятся на базе ПЧ территориальных подразделений ГПС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
| Раздел 1. Организация службы в ФПС |
| 1. | Организация пожарной охраны в Российской Федерации. | 2 |  | 2 | - | - |
| 2. | Порядок и условия прохождения службы в ФПС. Профессиональная подготовка личного состава ФПС. | 2 |  | 2 | - | - |
| 3. | Организация и несение гарнизонной и караульной службы. | 2 |  | 2 | - | - |
| Итого по разделу 1: | 6 |  | 6 |  | - |
| Раздел 2. Правовая подготовка |
| 4. | Обзор нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. | 2 |  | 2 | - | - |
| 5. | Правила пользования устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. | 2 |  | 2 | - | - |
| 6. | Основы безопасности дорожного движения | 2 |  | 2 | - | - |
| Итого по разделу 2: | 6 |  | 6 | - | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) | 2 |  | 2 | - | - |
| ИТОГО: | 14 |  | 12/2 | - | - |

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ в ГПС

Тема 1. Организация пожарной охраны в Российской Федерации.

Развитие пожарной охраны в Российской Федерации. Структура Государственной противопожарной службы. Другие виды и основные задачи пожарной охраны в РФ.

Тема 2. Порядок и условия прохождения службы в ГПС. Профессиональная подготовка личного состава ГПС.

Правовое положение сотрудника, работника ГПС. Порядок комплектования и прохождения службы (работы) в ГПС. Обязанности, права и льготы личного состава ФПС. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава ФПС. Порядок предоставления отпусков и порядок увольнения сотрудников со службы. Порядок присвоения специальных званий. Пенсионное обеспечение, исчисление выслуги лет.

Основные документы по планированию и организации подготовки: назначение, содержание и сроки. Цель и задачи профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны. Основные формы подготовки, их характеристика. Совершенствование профессиональной подготовки личного состава ГПС.

Тема 3. Организация и несение гарнизонной службы.

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно- спасательных работ. Основные понятия, термины и определения. Организация и несение гарнизонной службы. Образование гарнизонов, их границы. Основные задачи гарнизонной службы. Порядок привлечения сил и средств гарнизонов, специализированных подразделений к тушению пожаров. Нештатные службы гарнизона. Должностные лица гарнизона, их права и обязанности. Особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного режима.

Основные задачи караульной службы. Должностные лица дежурной смены (караула), их подчиненность, обязанности и права. Размещение личного состава и техники. Внутренний распорядок. Форма одежды личного состава дежурной смены (караула). Порядок приведения дежурной смены (караула) в готовность к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. Порядок допуска лиц, прибывших в подразделение. Порядок смены караулов. Подготовка к смене. Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. Внутренний наряд. Назначение внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего наряда.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА.

Тема 4. Обзор нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

Федеральный закон РФ от 30.12.2001	№	195-ФЗ «Кодекс РФ об

административных правонарушениях».

Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 № 1090.

Ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию технически неисправных транспортных средств.

Тема 5. Правила пользования устройствами для подачи специальных световых н звуковых сигналов.

Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маяком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных средств.

Государственные регистрационные знаки, опознавательные знаки транспортных средств, предупредительные надписи и обозначения.

Тема 6. Основы безопасности дорожного движения.

Правила дорожного движения: основные понятия и определения, обязанности водителя, правила проезда перекрёстков, остановок общественного транспорта, правила обгона и соблюдения оптимальной скорости движения; неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

- Первая помощь

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основным назначением изучения дисциплины «Первая помощь» является повышение уровня профессиональной подготовки водителей подразделений ГПС МЧС России путем приобретения основ оказания первой помощи, обеспечивающих выбор оптимальных средств и методов защиты личного состава и спасения пострадавших.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

ЗНАТЬ:

- анатомо-физиологические особенности строения тела человека;

- характер основных травматических, термических и химических поражений;

- правила транспортировки пострадавших из очагов поражения;

УМЕТЬ:

- практически оказать первую помощь (наложение повязок, остановка кровотечения, транспортировка пострадавших, транспортная иммобилизация 
и т.д.);

- применить на практике простейшие мероприятия по оживлению (различные виды искусственного дыхания, закрытый массаж сердца);

Иметь представление:

- о правилах проведения сердечно-легочной реанимации;

- о правилах оказания первой помощи пострадавшим.

Организационными формами изучения курса являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей в соответствии с учебной программой.

По окончании изучения дисциплины слушатели проходят промежуточную аттестацию (зачет).

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
| 1. | Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). | 2 | - | - | - | 2 |
| 2. | Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей. | 2 | - | - | 2 | - |
| 3. | Первая помощь при ранениях, острой кровопотере и травматическом шоке. | 2 | - | - | - | 2 |
| 4. | Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. | 2 |  |  |  | 2 |
| 5. | Первая помощь при термических, химических ожогах. Первая помощь при отморожении, переохлаждении. | 2 | - | - | - | 2 |
| Промежуточная аттестация (зачет). | 2 |  |  | 2 | - |
| Итого: | 12 | - | - | 2/2 | 8 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях (ДТП).

Практическое занятие.

Понятие «первая помощь». Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими. Правила и порядок осмотра места ДТП, вызова скорой медицинской помощи.

Использование средств из аптечки первой помощи (автомобильной) и подручных средств первой помощи.

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Отработка порядка осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и поясничный отделы позвоночника. Отработка приемов нахождения пульса на лучевой и сонной артериях.

Тема 2. Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при нарушении проходимости верхних дыхательных путей

Практическое занятие.

Достоверные признаки клинической смерти. Сердечно-легочная реанимация (далее СЛР). Базовый реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения СЛР. Показания к прекращению СЛР.

Отработка приемов определения сознания, дыхания, кровообращения. Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей: запрокидывание головы с выдвижением подбородка, очищение ротовой полости от видимых инородных тел. Отработка приемов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с применением устройств для искусственного дыхания. Отработка приемов компрессий грудной клетки взрослому и ребенку. Отработка техники проведения базового реанимационного комплекса в соотношении 30 толчков: 2 вдоха (30:2). Особенности СЛР у детей. Перевод пострадавшего в «стабильное боковое положение».

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего.

Тема 3. Первая помощь при ранениях, острой кровопотере и травматическом шоке.

Практическое занятие.

Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери. Порядок оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока.

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения: пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); максимальное сгибание конечности в суставе; наложение давящей повязки на рану; наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута, правила наложения. Отработка порядка оказания первой помощи при травматическом шоке: устранение основной причины травматического шока (временная остановка кровотечения, выполнение простейших приемов обезболивания), восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей, придание противошокового положения, согревание пострадавшего. Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы.

Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие приемы). Наложение повязок на различные анатомические области тела человека.

Решение ситуационных задач.

Тема 4. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы

Практическое занятие.

Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки открытых переломов. Принципы и порядок оказания первой помощи.

Отработка приемов первой помощи при открытых и закрытых переломах. Иммобилизация подручными средствами при скелетной травме верхних и нижних конечностей: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. Наложение шейной шины, изготовленной из подручных материалов. Типичные ошибки иммобилизации.

Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления травмы таза. Отработка приема придания транспортного положения пострадавшему с травмой таза, приемы фиксации костей таза.

Решение ситуационных задач.

Тема 5. Первая помощь при воздействии высоких и низких температур.

Практическое занятие.

Ожоговая травма, первая помощь.

Виды ожогов, основные проявления. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, основные проявления. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей.

Холодовая травма, первая помощь.

Виды холодовой травмы. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), порядок оказания первой помощи, способы согревания. Основные проявления отморожения, оказание первой помощи.

Решение ситуационных задач.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

- Пожарная тактика

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения дисциплины «Пожарная тактика»:

подготовка слушателей к ведению действий в составе отделения и караула по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

В результате изучения дисциплины «Пожарная тактика» слушатель должен:

ЗНАТЬ:

- теоретические основы развития пожаров и прекращения горения;

- тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе (насосно-рукавном автомобиле), караула в составе двух и более отделений;

- основные положения тактики тушения пожаров и требования нормативных документов, регламентирующих тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- этапы (виды) и содержание действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, обязанности личного состава при их ведении;

- требования правил по охране труда при ведении действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

УМЕТЬ:

- выполнять в практической работе обязанности пожарного на различных этапах действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров;

- оценивать обстановку на позиции и участке тушения пожара, принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий;

- работать со средствами пожаротушения;

- грамотно действовать при изменении обстановки и в критических ситуациях;

- выполнять требования правил по охране труда при ведении действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

Организационными формами изучения курса являются теоретические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
| 1. | Пожар и его развитие. Прекращение горения. | 2 | - | 2 | - | - |
| 2. | Тактические возможности пожарных подразделений. | 2 | - | 2 | - | - |
| 3. | Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. | 4 | - | 4 | - | - |
| 4. | Основы управления силами и средствами на пожаре. | 2 | - | 2 | - | - |
| 5. | Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях. | 2 |  | 2 | - | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) | 2 | - | 2 | - | - |
| Итого: | 14 |  | 14 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Тема 1. Пожар и его развитие. Прекращение горения.

Общее понятие о процессе горения. Условия, необходимые для возникновения горения (горючее вещество, окислитель, источник воспламенения). Продукты горения. Краткие сведения о характере горения твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, горючих смесей паров, газов и пылей с воздухом.

Общее понятие о пожаре. Основные явления, сопровождающие пожар. Опасные факторы пожара и их сопутствующие проявления. Классификация пожаров по условиям массо- и теплообмена, характеру распространения горения, виду горящих материалов. Зоны на пожаре. Стадии развития пожара. Газовый обмен на пожаре. Параметры пожара.

Условия и механизм прекращения горения. Основные способы прекращения горения.

Огнетушащие вещества: понятие, предъявляемые требования, классификация, краткая характеристика, области и условия применения различных огнетушащих веществ.

Понятие об интенсивности подачи и расходе огнетушащих средств (требуемые и фактические, общие). Наиболее распространенные вещества и материалы, при тушении которых опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на ее основе.

Тема 2. Тактические возможности пожарных подразделений.

Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические подразделения пожарной охраны. Назначение и использование отделений на основных и специальных пожарных автомобилях.

Понятие о тактических возможностях пожарных подразделений. Тактические возможности отделений на автоцистерне с установкой и без установки автомобиля на водоисточник.

Тактика использования при выезде одного, двух отделений на АЦ  Взаимодействие отделений в карауле.

Тема 3. Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

Виды (этапы) действий по тушению пожаров. Основная задача на пожаре.

Выезд и следования к месту пожара (вызова). Факторы, влияющие на возможно короткое время прибытия пожарных подразделений к месту пожара (вызова). Действия при вынужденной остановке в пути следования головного или следующих пожарных автомобилей, при обнаружении в пути следования другого пожара. Меры безопасности.

Общее понятие о разведке места пожара. Цель и задачи разведки. Организация разведки РТП. Состав групп разведки. Способы ведения разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку. Меры безопасности при проведении разведки места пожара.

Общее понятие об эвакуации, спасании людей на пожаре. Последовательность и способы спасания людей. Пути спасания. Основные способы и приемы спасания людей и имущества. Основные технические средства для спасания людей на пожаре. Порядок организации спасания людей при достаточном и недостаточном количестве сил и средств. Окончание спасательных работ. Меры безопасности при проведении АСР.

Понятие о развертывании сил и средств. Этапы развертывания. Действия личного состава на каждом этапе развертывания. Требования к прокладке рукавных линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса рукавов. Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарного инструмента и оборудования в зависимости от обстановки на пожаре. Меры безопасности при развертывании сил и средств.

Периоды развития и тушения пожара. Период свободного развития пожара.

Периоды тушения пожара: локализация и ликвидация.

Понятие о решающем направлении действий на пожаре. Принципы определения решающего направления действий. Меры безопасности при ликвидации горения.

Понятие о специальных работах на пожаре. Виды специальных работ: вскрытие и разборка конструкций, подъем (спуск) на высоту, организация связи, освещение места пожара (вызова), восстановление работоспособности технических средств. Меры безопасности при выполнении специальных работ.

Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, проводимые мероприятия, порядок убытия с места пожара, меры безопасности.

Тема 4. Основы управления силами и средствами на пожаре.

Понятие об управлении силами и средствами на пожаре. Основные принципы управления.

Руководитель тушения пожара. Руководство действиями при работе на пожаре одного и нескольких караулов разных подразделений.

Общее представление о структуре управления силами и средствами, работе оперативного штаба на пожаре, создании участков и секторов тушения пожаров. Тыл на пожаре, его задачи.

Тема 5. Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях.

Тушение пожаров в жилых зданиях. Оперативно-тактическая характеристика зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на этажах, в подвалах и чердаках зданий.

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности проведения разведки и спасания людей, подача воды в верхнюю зону зданий повышенной этажности.

Тушение пожаров в строящихся зданиях.

Тушение пожаров в детских, учебных, лечебных и культурно-зрелищных учреждениях: оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

- Безопасность жизнедеятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Безопасность жизнедеятельности - наука о сохранении здоровья и безопасности человека	в среде обитания, призванная выявить и

идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать методы и средства защиты человека путем снижения опасных и вредных факторов до приемлемых значений, вырабатывать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» объединяет тематик) безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты ог негативных факторов чрезвычайных ситуаций.

По завершении изучения дисциплины слушатели должны:

ЗНАТЬ:

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек - среда обитания»;

- основы экологии и рационального природопользования; классификацию ЧС, их поражающие факторы, методику выявления последствий в ЧС военного и мирного времени.

УМЕТЬ:

- прогнозировать последствия природопользования;

- выявлять и оценивать обстановку в очагах ядерного поражения и районах крупных производственных аварий и катастроф на химически опасных объектах (ХОО);

- производить расчеты необходимого количества сил и средств подразделений ГПС для ведения аварийно-спасательных работ в условиях ЧС;

- применять СИЗ, средства специальной обработки техники и проводить санитарную обработку личного состава Г'ПС и населения;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по защите личного состава Г'ПС и населения в ЧС и участию в проведении спасательных и других неотложных работ (АС и ДПР) при ликвидации последствий ЧС.

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

- о способах, средствах и мерах защиты личною состава ГПС в ЧС мирного и военного времени;

- о действиях сотрудников ГПС и обеспечениях безопасности жизнедеятельности населения в ЧС;

- о задачах гражданской обороны и противопожарной службы ГО, способах защиты личного состава от оружия массового поражения;

- о правилах работы с приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
|  | Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Классификация чрезвычайных ситуаций. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Основы выживания. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Организация и структура гражданской обороны. | 2 |  | 2 |  |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) | 2 |  |  |  |  |
| Итого: | 10 |  | 8 |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Тема 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), принципы ее построения и функционирования. Нормативно-правовое регулирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, массовые заболевания людей (эпидемии), животных (эпизодотии), растений (опифитотии). Чрезвычайные ситуации техногенного характера в мирное время: промышленные аварии с выбросом АХОВ, пожары и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном, а также в метрополитене. Понятия о наводнениях, их причины и последствия. Прогнозирование наводнений. Меры защиты от наводнений. Выбор способов защиты от наводнений. Основные направления действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наводнениях.

### Тема 3. Основы выживания.

Основы выживания. Оптимальные и экстремальные условия жизнеобитания человека. Порог выживаемости человека (условия, время, возможность возвращения к жизни). Физиологические аспекты выживаемости человека. Возможные последствия для организма человека, пребывающего в экстремальных условиях.

Выживание в природной среде. Организация жилья, укрытия, питания, охраны. Определение места нахождения. Подача сигналов. Защита от животных. Перемещение в природной среде.

### Тема 4. Организация и структура гражданской обороны.

Структура гражданской обороны и её функционирование.

Сигналы оповещения гражданской обороны («Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога»).

Силы и средства противопожарной службы ГО (ППС ГО). Распределение сил и средств ППС ГО в загородной зоне. Сводные отряды ППС ГО.

Пожарная разведка в очагах поражения, в зонах стихийных бедствий и катастроф.

Понятие о спасательных и других неотложных работах в очагах поражения.

Понятие обеззараживания, дезактивации, дегазации, дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Способы и порядок проведения работ по обеззараживанию, дезактивации, дегазации, дезинфекции зараженных поверхностей, техники, одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

- Психологическая подготовка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения дисциплины «Психологическая подготовка»:

-  изучить психологические требования к профессии водителя;

-  освоить приемы саморегуляции, самоконтроля в экстремальных ситуациях.

В результате изучения дисциплины «Психологическая подготовка» слушатель должен:

ЗНАТЬ:

- психологические требования к профессии водителя, свои индивидуально-психологические особенности;

- особенности психологического воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях;

- методы и приемы управления собственным состоянием и состоянием личного состава.

УМЕТЬ:

- контролировать свое психическое состояние и применять приемы управления им;

- развивать способности к быстрой внутренней мобилизации при действиях в условиях риска для жизни.

Иметь представление:

- о приемах поддержания психологической готовности  к действиям в чрезвычайных ситуациях.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
| 1.1 | Профессиональный стресс. Методы и приемы психологической саморегуляции в системе профилактики профессионального стресса. | 2 | - | 2 | - | - |
| 1.2 | Профессиональный стресс. Методы и приемы психологической саморегуляции в системе профилактики профессионального стресса. | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 2 | Профессиональная надежность водителя. Управление транспортным средством в экстремальных условиях деятельности. | 2 | - | 2 | - | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) | 2 | - | - | - | 2 |
| Итого | 8 | - | 6 | - | 2/2 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Тема 1.1 Профессиональный стресс. Методы и приемы психологической саморегуляции в системе профилактики профессионального стресса.

Понятие стресса. Виды стресса. Механизмы адаптации к стрессу. Профессиональный стресс. Стрессогенные факторы, воздействующие на пожарных в процессе профессиональной деятельности. Механизмы развития профессионального стресса. Факторы риска развития профессионального стресса. Система профилактики профессионального стресса в системе МЧС России.

Тема 1.2. Профессиональный стресс. Методы и приемы психологической саморегуляции в системе профилактики профессионального стресса.

Семинар: Профессионально-психологическая подготовка. Стресс. Виды стресса. Признаки и симптомы  стрессового расстройства. Стресс-факторы. Профессиональный стресс. Понятие.  Профилактика профессионального стресса.

Тема 2. Профессиональная надежность водителя.  Управление транспортным средством в экстремальных условиях деятельности.

Профессионально-важные качества водителя транспортного средства, оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами. Профессиональная надежность водителя и условия ее развития. Профессиональная этика водителя. Экстремальные условия профессиональной деятельности водителя транспортного средства, оборудованного специальными световыми и звуковыми сигналами.

Промежуточная аттестация (зачет) 2 часа

- Охрана труда и электробезопасность в электроустновках

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основным назначением изучения дисциплины «Охрана труда и электробезопасность в электроустановках» является повышение уровня профессиональной подготовки водителей подразделений ГПС МЧС России путем приобретения знания и умения для решения вопросов, связанных с охраной труда на рабочем месте, безопасной эксплуатацией электроустановок и электрооборудования, стоящего на вооружении в подразделениях ГПС МЧС России.

В результате изучения дисциплины «Охрана труда и электробезопасность в электроустановках» слушатели должены:

ЗНАТЬ:

- правила безопасного ведения различного вида работ при исполнении служебных обязанностей;

-основы электротехники;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электрических приборов и электроизмерительных приборов, имеющихся в подразделениях пожарной охраны;

- обозначения электроприборов и устройств на схемах;

- опасность воздействия электрического тока на организм человека;

- принцип действия и основные характеристики аппаратов защиты;

- аварийные режимы работы электроустановок, причины пожаров и загораний от электроустановок;

- классификацию электропроводок, электрических сетей, силового и осветительного электрооборудования;

- безопасные приемы работы в электроустановках и их обесточивание.

УМЕТЬ:

- анализировать электрические схемы типовых электроустановок;

- анализировать пожарную опасность электроустановок;

- принимать обоснованные решения, направленные на обеспечение электробезопасности и на предупреждение пожаров от электротехнических причин.

Иметь представление:

- об электрическом токе;

- об измерении параметров электрических цепей;

- об опасности поражения электрическим током и возможности загораний по причинам, связанным с электроустановками;

- о пожарном и технологическом надзоре за соблюдением технических условий устройства и эксплуатации электрических установок.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | активные формы обучения |
|  |  |  | очно | дист. | очно | дист. |
| Раздел 1. Основы охраны труда |  |  |
|  | Основы охраны труда в Российской Федерации. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Условия труда в подразделениях ГПС МЧС России. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Обеспечение безопасных условий труда в ГПС МЧС России. | 2 |  | 2 |  |  |
| Раздел 2. Основы электротехники и электробезопасность |
|  | Общие вопросы электротехники. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Электроизмерительные приборы и измерения. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Электрические машины постоянного тока. Электродвигатели переменного тока. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Трансформаторы. Электрические станции и трансформаторные подстанции. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Аварийные режимы работы электроустановок. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Причины пожаров и загораний от электроустановок. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравмы. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Исход поражения электрическим током в зависимости от параметров электрической цепи и индивидуальных качеств человека. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Средства защиты в электроустановках. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Заземление и защитные меры электробезопасности. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Электрические сети. Электропроводки. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Электрическое освещение. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Организация эксплуатации электроустановок. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Электрооборудование и электроустановки общего и специального назначения. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Виды касаний к токоведущим частям электроустановки. Анализ опасности электрических сетей. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Меры, применяемые в электроустановках, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Меры безопасности при выполнении отдельных работ. | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Переносные электроинструменты, разделительные трансформаторы. | 8 |  | 2 |  | 6 |
|  | Электрооборудование жилых и общественных зданий. | 6 |  | 2 |  | 4 |
|  | Способы защиты в электроустановках. | 2 | 2 |  |  |  |
| Подготовка к промежуточной аттестации. | 4 | 4 |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 6 | 4 | 2 |  |  |
| Итого: | 72 | 10 | 52 |  | 10 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации.

Основные понятия и термины, применяемые в охране труда. Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда.

Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных документов по охране труда.Порядок и сроки расследования несчастных случаев на производстве.

Тема 2. Условия труда в подразделениях ГПС МЧС России.

Факторы, формирующие условия труда личного состава ГПС МЧС России. Особенности условий труда сотрудников и работников пожарной охраны. Тяжесть труда. Оценка условий труда. Вероятность воздействия вредных и опасных факторов на личный состав при исполнении обязанностей по должности.

Тема 3. Обеспечение безопасных условий труда в ГПС МЧС России.

Требования безопасности при несении караульной службы. Требования безопасности при ведении действий по тушению пожара. Требования безопасности при работе со средствами связи. Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарному инструменту и оборудованию, объектам пожарной охраны.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Тема 4. Общие вопросы электротехники.

Определение и значение электротехники. Нормативные документы, определяющие требования по устройству электроустановок и обеспечению электробезопасности и пожарной безопасности: ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ.

Основные термины и определения. Общие вопросы получения, распределения, преобразования и использования электрической энергии.

Тема 5. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока.

Электрическое поле и его параметры. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая ёмкость. Электрические материалы. Основные понятия и определения. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление и проводимость проводников. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Преобразование электрической энергии в тепловую энергии. Законы Кирхгофа. Последовательное и параллельное соединение сопротивлений. Потеря напряжения в проводах. Способы соединения источников тока.

Тема 6. Электромагнетизм. Электрические цепи переменного тока.

Электрический ток и магнитное поле. Основные параметры магнитного поля. Проводник с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. Намагничивание ферромагнитных материалов. Электромагниты. Электромагнитная индукция.

Основные понятия и определения. Получение переменного тока. Понятие о фазе. Сдвиг фаз. Виды сопротивлений в цепях переменного тока. Последовательное соединение активного сопротивления и индуктивности (или ёмкости). Параллельное соединение катушки и конденсатора. Трёхфазный переменный ток.

Тема 7. Электроизмерительные приборы и измерения.

Общие сведения. Классификация электроизмерительных приборов. Устройство электроизмерительных приборов. Измерение силы тока и напряжения. Измерение мощности. Измерение сопротивления изоляции.

Тема 8. Электрические машины постоянного тока. Электродвигатели переменного тока.

### Электрические машины постоянного тока. Общие сведения. Принцип действия и общее устройство двигателей постоянного тока. Образование пусковых токов. Пуск двигателя. Влияние механической нагрузки на ток в якоре. Мощность и момент двигателя постоянного тока. Свойства и применение двигателей постоянного тока.

Электродвигатели переменного тока. Общие сведения. Устройство асинхронных двигателей. Принцип действия асинхронных двигателей. Влияние механической нагрузки на ток, потребляемый двигателем. Пуск асинхронных двигателей. Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели.

Тема 9. Трансформаторы. Электрические станции и трансформаторные подстанции.

Принцип действия и устройство трансформаторов. Холостой ход и работа трансформатора под нагрузкой. Трёхфазный трансформатор. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. Пожарная опасность трансформатора.Электрические станции. Их классификация, пожарная опасность и опасность поражения электрическим током. Основные мероприятия противопожарной защиты.

Трансформаторные подстанции. Виды. Схемы и оборудование объектовой трансформаторной подстанции. Назначение и устройство маслонаполненных трансформаторов и масляных выключателей. Пожарная опасность трансформаторных подстанций и маслонаполненного оборудования. Требования противопожарной защиты при эксплуатации трансформаторных подстанций и оборудования.

Тема 10. Аварийные режимы работы электроустановок.

Аварийные режимы работы электроустановок. Тепловое действие тока. Способы защиты электрических цепей при аварийных режимах работы. Предохранители, их номинальные параметры. Автоматические устройства защиты электрических сетей.

Тема 11. Причины пожаров и загораний от электроустановок.

Аварийные режимы работы в электроустановках, приводящие к пожарам: короткое замыкание, перегрузка электрической сети, переходное сопротивление, токи утечки, искрение и электрические дуги. Меры профилактики.

Тема 12. Воздействие электрического тока на организм человека. Электротравмы.

Опосредованное воздействие (через нервную систему) электрического тока на человека. Виды нарушений нервной системы. Непосредственное действие (на весь организм в целом) электрического тока на человека. Виды воздействий (биологическое, электролитическое, термическое, механическое) электрического тока. Общее определение электротравм, их классификация (местные, общие и смешанные). Комплексный характер воздействия электрического тока на организм человека. Виды и классификация местных электротравм (электрический ожог, метки тока, металлизация кожи, электроофтальмия, механические повреждения). Виды и классификация общих электротравм (электрические удары), их деление по степени тяжести поражения. Понятие – клиническая смерть. Основные отличия признаков клинической и биологической смерти. Причины смерти от электрического тока в электроустановках (остановка дыхания, остановка сердца, электрический шок).

Тема 13. Исход поражения электрическим током в зависимости от параметров электрической цепи и индивидуальных качеств человека.

Условия, способствующие возникновению поражения электрическим током. Факторы, влияющие на исход поражения. Влияние силы тока на исход поражения (ощутимый, не отпускающий, фибрилляционный токи). Влияние времени воздействия электрического тока на организм человека (краткое и длительное действие тока). Влияние напряжения прикосновения и напряжения электроустановки на исход поражения. Основные отличия электроустановок напряжением до и более 1000 Вольт. Безопасные значения напряжений. Влияние рода тока (постоянный и переменный) и частоты переменного тока на исход поражение. Влияние пути протекания (петель тока) на исход поражения. Влияние индивидуальных свойств человеческого организма на исход поражения. Общее сопротивление организма человека. Заболевания, способствующие усугублению тяжести поражения человека электрическим током. Внешние факторы, способствующие усугублению тяжести поражения.

Тема 14. Средства защиты в электроустановках.

Классификация средств защиты. Использование средств защиты и приспособлений. Порядок содержания, контроля за состоянием и применением средств защиты. Требования к средствам защиты и приспособлениям. Периодичность и нормы испытаний диэлектрических средств защиты. Требования к электролабораториям. Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности. Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты.

Тема 15. Заземление и защитные меры электробезопасности.

Разделение электроустановок в отношении мер безопасности. Термины. Части подлежащие заземлению и занулению. Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухо-заземленной нейтралью. Электроустановка напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью. Заземлители.

Тема 16. Электрические сети. Электропроводки.

Термины. Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способы их прокладки. Открытые и скрытые электропроводки внутри помещений. Наружные электропроводки.

Тема 17. Электрическое освещение.

Общие требования к электрическому освещению. Питание аварийного и эксплуатационного освещения. Заземление и зануление установок электрического освещения. Внутреннее и наружное освещение.

Тема 18. Организация эксплуатации электроустановок.

Применение ПТЭЭП, термины. Обязанности, ответственность потребителей за выполнением правил. Обязанности потребителя по обеспечению безопасного содержания и эксплуатации электроустановок. Требования к персоналу и его подготовка. Классификация персонала. Порядок присвоения 2-й и 3-й группы по электробезопасности электротехническому персоналу. Обязательные формы работы с различными категориями работников. Очередная и внеочередная проверка знаний.

Тема 19. Электрооборудование и электроустановки общего и специального назначения.

Назначение силовых трансформаторов, разделительных устройств и подстанций воздушных линий электропередач и токопроводов, кабельных линий. Электродвигатели. Общие требования. Эксплуатация электродвигателей. Проведение ремонтов, испытаний электродвигателей. Случаи аварийного отключения электродвигателей. Заземляющие устройства. Требования, предъявляемые к заземляющим устройствам. Осмотры заземляющих устройств. УЗО. Электрическое освещение. Требования. Рабочее и аварийное освещение. Требования к щитам освещения. Питание переносных светильников. Осмотры и обслуживание сетей освещения.

Требования к помещениям для сварочных установок и сварочных постов. Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования и выполнения графиков ППР. Электротермические установки. Общие требования. Установки дуговых печей: плазменно-дуговые и электроннолучевые установки. Индукционные плавильные установки высокой частоты. Электроустановки во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Классификация взрывоопасных зон.

Тема 20.Виды касаний к токоведущим частям электроустановки. Анализ опасности электрических сетей.

Виды прямых и косвенных прикосновений в электрических сетях с изолированной и глухо заземленной нейтралью в электросетях до 1000 В. Их сравнение по степени опасности. Применение электросетей разных видов в промышленности, быту и электроустановках эксплуатируемых в ГПС МЧС России. Электрическая сеть с изолированной нейтралью свыше 1000 В, применяемая для передачи электрической энергии. Степень ее опасности. Меры предосторожности.

Тема 21. Меры, применяемые в электроустановках, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц.

Деление электроустановок в отношении мер электробезопасности.

Меры, применяемые в электроустановках, для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц:

изоляция (двойная изоляция), назначение и типы (группы) изоляционных материалов;

защитное отключение, назначение, устройство, принцип действия, область применения;

плакаты и знаки безопасности, виды, назначение, применение;

основные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В, назначение, сроки испытаний, хранение;

диэлектрические перчатки, назначение, условия хранения, применения, порядок проверки исправности и пользования;

требования, предъявляемые к инструменту с изолированными рукоятками;

изолирующие подставки, назначение, устройство, область применения;

диэлектрические коврики, назначение, условия хранения, применения, порядок проверки исправности и пользования;

учет и контроль состояния средств защиты.

Тема 22. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

Технические мероприятия, необходимые при подготовке рабочего места со снятием напряжения. Производство отключений. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений в распределительных устройствах. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.

Задачи персонала, ответственность и надзор за выполнением работ.

Тема 23. Меры безопасности при выполнении отдельных работ.

Техническое обслуживание электродвигателей, заземляющих устройств, аккумуляторных установок, электрического освещения, электросварочных установок.

Требования Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России при обслуживании электроустановок. Требования безопасности при эксплуатации электроустановок пожарных автомобилей. Требования безопасности при эксплуатации электросиловых установок. Меры безопасности при производстве работ в аккумуляторных установках. Требования к аккумуляторным помещениям. Комплектация аккумуляторных помещений. Работа с кислотой.

Тема 24. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы

Требования Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России при эксплуатации электрифицированного инструмента и приборов освещения. Техническое обслуживание ручного и выносного электрооборудования и электроинструмента, периодичность, перечень выполняемых работ. Характерные неисправности ручного и выносного электрооборудования и электроинструмента, их признаки и способы устранения. Порядок обесточивания электроустановок.

Практическое занятие:

Ознакомление с электроустановками, ручным и выносным электрооборудованием и электроинструментом. Порядок обесточивания электроустановок. Определение основных неисправностей электрооборудования, возникающих в процессе эксплуатации, и методы их устранения.

Практическое занятие:

Ознакомление и изучение электроустановок и электрооборудования пожарной части. Электрооборудование гаражного помещения, технического поста, аккумуляторной и других помещений.

Тема 25. Электрооборудование жилых и общественных зданий.

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки. Внутренняя электропроводка. Внутреннее электрооборудование. Защитные меры безопасности. Общие требования к электрическому освещению. Выполнение и защита осветительных сетей.

Аварийное освещение. Внутреннее освещение. Наружное освещение. Световая реклама, знаки и иллюминация. Управление освещением. Осветительные приборы и электроустановочные устройства. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных и спортивных учреждений.

Практическое занятие.

Изучение действующих электросетей и электроустановок на примере конкретного объекта (общественное здание, жилое здание).

Тема 26. Способы защиты в электроустановках.

Применение в электроустановках основной изоляции токоведущих частей. Соблюдение безопасных расстояний до токоведущих частей. Применение ограждений и оболочек. Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств. Обеспечение надежного и быстродействующего автоматического отключения аварийного режима электроустановок. Применение надлежащего напряжения в электроустановках. Применение устройств для снижения напряженности электрических и магнитных полей до допустимых значений. Применение предупреждающей сигнализации, надписей, плакатов.

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 часов

Учебная практика – 3 дежурства

Итоговая аттестация 6 часов

## 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## 3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

## 1. Основные предметы. Входной контроль

- Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава ФПС (утверждены МЧС России 10.05.11).

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.11 N 153 г. Москва «Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы» (в редакции приказа МЧС России от 26.07.2016 года № 402).

## 2. Охрана труда и электробезопасность в электроустановках.

- «Конституция Российской Федерации». (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

- «Трудовой кодекс Российской Федерации»– Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020)

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (ред. от 30.11.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. №881H « Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны».

- ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018).

- Правила устройства электроустановок / Минтопэнерго России. ( 7-е изд., перераб. и доп. (М.: Госэнергонадзор РФ, 2009.

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 15.11.2018) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593).

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»

- ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).

- ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

- ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования».

- ТИ Р М-073-2002. Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом" (утв. Минтрудом РФ 02.08.2002, Минэнерго РФ 25.07.2002)

- РД 153-34.0-03.299/4-2001 Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок: Справочник.- М.: Спецтехника, 2000. ( 234 с.

- Черкасов В.Н., Зыков В.И. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок: учебное пособие. – М.: Пожнаука, 2010. – 406 с.

## 3. Психологическая подготовка.

- Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 552с.

- Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций под ред. О.А.Абдуллиной. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 512с.

- Бордовская Н, Реан А.А. Педагогика. - М.: «Питер», 2008. - 304с.

- Горянина В.А. Психология общения. - М.: издательский центр «Академия», 2002.

- Заславская Т.И. Роль социологии в преобразовании России. СОЦИС, 1996, №3.

- Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии. - М.: Питер, 2008 - 254с.

- Кравченко А.И. Психология и педагогика. - М.: ИНФРА 2008. -400с.

- Маклаков А.Г. Военная психология, - М.: Питер, 2007 - 464с.

- Смирнов Б. А., Долгополова Е. В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. - Гуманитарный центр, Харьков. 2007г. - 292 с.

- Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. - М.: Юнити-Дана, 2002. Крюкова М.А., Никитина Т.И., Сергеева Ю.С. Экстренная психологическая помощь: Практическое пособие. - М.:НЦ ЭНАС, 2009. - 64 с.

- Психологическая служба МЧС России. [Электронный ресурс] - URL: http: //www.mchs .gov.ru/powers.

- Российская государственная библиотека. Электронная библиотека: Диссертации [Электронный ресурс]. - URL: http://diss.rsl.ru .

## 4. Организация деятельности ГПС.

1.Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.Приказ МЧС России № 452 от 20.10.2017 г. «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны».

3.Федеральный закон от 23 мая 2016 г. N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

4.Постановление Правительства РФ от 20.06.2005 г. № 385 «О федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы».

5.Приказ МЧС России № 450 от 20.10.2017 г. «Об утверждении Порядка проведения аттестации на право осуществления руководства тушением пожаров и ликвидацией чрезвычайных ситуаций».

6.Приказ МЧС России № 444 от 16.10.2017 г. «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, осуществляющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

7.Приказ МЧС России № 467 от 25.10.2017 г. «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах».

8.Приказ МЧС России № 472 от 26.10.2017 г. «Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны».

9.Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 25.06.2019г.

10.Инструкция по организации деятельности договорных подразделений ФПС  (утверждена МЧС России от 27.03.2009 г. № 2-4-60-5-18).

11.Инструкция по организации деятельности объектовых подразделений ФПС МЧС России по профилактике и (или) тушению пожаров (утверждена МЧС России от 30.09.2005).

12.Теребнев  В.В. и др. Организация службы пожарной части: учебное пособие.  М.: Центр Пропаганды, 2007.

13.Федеральный закон РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный кодекс РФ».

14.Федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

15.Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

## 5. Пожарная тактика.

- В.А. Пучков, Ш.Ш. Дагиров, А.В. Агафонов и др.; под общ. ред. В.А. Пучкова. Пожарная безопасность - М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. - 877 с.;

- Методика тушения ландшафтных пожаров (утв. МЧС России 14 сентября 2015 г. N 2-4-87-32-ЛБ);

- В.В. Теребнев Пожарная тактика. Книга 1. Основы. Изд-во Калан, 2014. - 268 с.

- В.В. Теребнев Пожарная тактика. Книга 2. Справочник. Изд-во Калан, 2015. - 484 с.

- Теребнев В.В., Богданов А.Е., Семенов А.О., Тараканов Д.В. Принятие решений при управлении силами и средствами на пожаре. - Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012.

- Роман Айзман, Евгений Мазурин. Гражданская оборона и защита от

- чрезвычайных ситуаций. Изд-во ЛитРес, март 2018. - 540 стр. 141 иллюстрация.

- Руководство по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП», МЧС РФ, 2012.

- «Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ». Указание Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ №43-2007-18 от 26.05.2010 г.

- Учебно-методический комплекс для обучения в учебных центрах федеральной противопожарной службы пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации ДТП, по оказанию необходимой помощи пострадавшим в этих происшествиях. – М.: АГЗ МЧС России, 2010.

- Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений. -М.: ИБС-Холдинг, 2005. – 248 с.

- Тактика действий подразделений пожарной охраны при пожарах на автоцистернах для перевозки ЛВЖ и ГЖ: Рекомендации. – М., ВНИИПО, 2004. – 47 с.

- Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. - М.: ЗАО «Спецтехника», 2000. – 361 с.

- Я.С. Повзик, П.П. Клюс, А.М. Матвейкин Пожарная тактика. – М. Стройиздат, 1990. – 335 с.

- Федеральные законы Российской Федерации

- От 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказы МЧС России

- От 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (зарегистрировано: Министерство Юстиции РФ № 50100 от 20 февраля 2018 года);

- От 25 октября 2017 г. № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (зарегистрировано: Министерство Юстиции РФ № 49998 от 09 февраля 2018 года).

- Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

- Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 года № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде».

## 6. Пожарная техника.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты  Приказ №881н от 11.12.2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны.

- Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

- ГОСТ 12.2.047-86 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

- ГОСТ Р 53247-2009. Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

- ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. ОСНОВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 58715-2019 Техника пожарная. Специальные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ 27331-87.  Пожарная техника. Классификация пожаров.

- Методические рекомендаций по эксплуатации пожарных рукавов утверждены МЧС России 24.11.2007.

- Сп 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" утвержденый приказом МЧС Росси от 30 марта 2020 г. № 225.

- ГОСТ Р 53275-2009 Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 53266-2009 Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года (приказ МЧС России от 25.07.2006 №425).

- Безбородько М.Д. и др., Пожарная техника. М: Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, 2012. 437 с.

- Абросимов Ю.Г. Гидравлика. Учебник. М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. 312 с.

- Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В., Харламов Р.И. «Пожарная техника», книга 3 «Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование», - Екатеринбург 2016г. 183 с.

- Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В., «Пожарная техника», книга 2 «Мобильные средства пожаротушения», - Екатеринбург 2016. 122 с.

- ГОСТ Р 51049-2019 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний

## 7. Первая помощь.

- Федеральный закон РФ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Основы медицинских знаний с курсом первой помощи: Учебное пособие / Шарабанова И.Ю. - Иваново: ИвИ ГПС МЧС России, 2008.- 182 с.

- Основы первой помощи: варианты заданий и методические рекомендации по написанию реферата и выполнению контрольной работы для курсантов, студентов и слушателей ИвИ ГПС МЧС России по специальностям 280705.65-Пожарная безопасность, направлению подготовки 280700.62-Техносферная безопасность: профиль подготовки 280706.62-«Пожарная безопасность» и 280707.62-«Защита в ЧС»/И.Ю.Шарабанова. - Иваново: ООНИ ЭКО ИвИ  ГПС МЧС России,2012.-78с.

- Федеральный закон от 22.08.95 № 151 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя».

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Охрана труда спасателя. - М.: МЧС России, 1998. - 205 с.

- Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Учебник спасателя. - Краснодар: Сов. Кубань, 2002. — 528 с.

3.2 Материально-технические условия реализации программы

- Для организации заочного обучения с применением дистанционных образовательных технологий используется Платформа дистанционного обучения «MOODLE».

- Объекты для практического обучения

- Учебное место по забору воды из пожарного гидранта и водоема на базе учебно-тренировочного комплекса.

- Автотранспортное средство для отработки практических навыков при ликвидации ДТП и извлечению пострадавших.

- Автомобиль АЦ 3,2-40(4331)-8ВР, АЛ-30(131)-506В и АПС 1,0-40/2(NPR75L) для отработки практических навыков развертывания сил и средств, отработке действий по забору и подаче огнетушащих веществ с использованием пожарного насоса.

- Тренажерно-спортивный зал 120 кв. м.

- Элементы 100-метровой полосы препятствий.

В целях повышения эффективности обучения все классы оснащены стендами и учебными пособиями по соответствующей тематике.

3. Специализированные аудитории

- Учебно-тренажерный комплекс психологического тестирования. Комплекс позволяет психологу проводить анкетирование, психологическое тестирование, профессиональный психологический отбор, аттестацию, мониторинговое психодиагностическое обследование и т.д.;

- Специализированный класс по обучению специалистов для ликвидации последствий ДТП.

- Класс практического обучения пожарной техники в составе:

- учебно-тренировочного комплекса МК-204/н-с;

- интерактивного тренажера АЛ-50;

- автотренажера грузового автомобиля «SIMTT»;

Класс предназначен для подготовки водительского состава к работе на автолестнице, позволяет отрабатывать алгоритм действия при работе на насосе и проводить контроль знаний слушателей, полученных в ходе обучения. Автотренажер пожарного автомобиля КАМАЗ позволяет слушателям выработать навыки вождения автомобиля в различных условиях, согласно программе подготовки водителей пожарных автомобилей, оборудованных специальными звуковыми и световыми сигналами.

4. В аудитории «Пожарная техника и автоматика» установлены электрифицированные стенды для отработки навыков по работе пожарной автоматике.

Классы оборудованы тематическими стендами, оргтехникой, проекционным оборудованием, интерактивными досками, ученической мебелью.

## 3.3 Кадровые условия реализации программы

| № п/п | Должность, ФИО | Роль в реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Начальник учебного центра | Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и дисциплинам |
| 2. | Заместители начальника учебного центра | Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и дисциплинам |
| 3. | Заведующий отделением специальных дисциплин | Осуществление педагогического контроля, участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям и дисциплинам |
| 4. | Старшие преподаватели, преподаватели отделения специальных дисциплин | Проведение учебных занятий по дисциплинам программы. Участие в промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическая работа по направлениям |

## Оценка качества освоения программы

- Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде итоговой аттестации на основе пятибалльной системы оценок по основным дисциплинам программы.

- Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен.

- Порядок организации и проведения	 итоговой аттестации регламентируются нормативными локальными актами учебного центра.